OR. 3450-14/07					                           Brzeg, dnia 24.10.2007r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup                    2 ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny ze zbiornikiem na wydzielinę wielokrotnego użytku o pojemności 1 litr z tolerancją + 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny ze zbiornikiem na wydzielinę wielokrotnego użytku o pojemności 1 litr z tolerancją + 10%.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 31.10.2007r. do godz. 10, nie ulega zmianie.

Z poważaniem

STAROSTA

Maciej Stefański