OR. 3450-14/07					                           Brzeg, dnia 29.10.2007r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup                    2 ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, ul. Mossora 1”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

PYTANIE 1 DOTYCZY : Ssak akumulatorowy, transportowy – szt. 2

Czy zamawiający może doprecyzować wymagania dotyczące ssaka? Czy wszystkie elementy ssaka mające kontakt z wydzielinami tj. pojemnik na płyny, pokrywa ssaka, dreny, podlegały sterylizacji w autoklawie zgodnie z wymaganiami sanepidu?

ODPOWIEDZ:

Zamawiający umieszczając w SIWZ opis „Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min. 1L przystosowany do sterylizacji w autoklawie” miał na myśli pojemnik wraz z pokrywą. Pozostałe elementy mające kontakt z wydzielinami są jednorazowego użytku i nie są wymienione w SIWZ.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 31.10.2007r. do godz. 10, nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański