OR. 3450-3/09					                           Brzeg, dnia 01.04.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                     i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego                              o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba                          o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe i fakt, iż termin składania ofert upływa dnia 07.04.2009r. wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 dot. część V Kardiomonitory EKG, Punkt 9

Zamawiający wymaga możliwości ustawiania progów alarmowych dla wszystkich parametrów: ręcznie i automatycznie w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. Pragniemy zaznaczyć, że większość monitorów posiada możliwość automatycznego ustawiania alarmów dla wszystkich parametrów w zależności od wieku pacjenta, co jest rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym dla pacjenta gdyż progi te są klinicznie dobrane. Wystąpienie alarmu podczas monitorowania pacjenta powinno skutkować znalezieniem przyczyny wywołania alarmu przez personel medyczny a nie przestawianiem progów alarmowych dla pacjenta tym samym narażając bezpieczeństwo pacjenta.

Monitor ma funkcję wyciszania alarmu co pozwala personelowi na zlokalizowanie przyczyny i jej usunięcia.

W związku z powyższym wnioskujemy o zaakceptowanie rozwiązania automatycznego ustawiania progów alarmowych wszystkich parametrów w zależności od wieku pacjenta.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.

WICESTAROSTA

Ryszard Jończyk