OR. 3450-3/09					                           Brzeg, dnia 27.03.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                     i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 część VII zamówienia – aparat do terapii polem magnetycznym

Zamawiający w zapisie siwz wymaga dostarczenia aplikatora o średnicy 300mm, natomiast aparat do magnetoterapii, który spełnia wszystkie parametry, tj:                                                         56 gotowych programów dla typowych schorzeń

Możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów dla każdego pacjenta

Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych (kilkadziesiąt pozycji)

Sygnalizację przerwy w odwodzie zabiegowym oraz wyświetlenie prawdopodobnej przyczyny wystąpienia błędu wraz z poradą dla obsługi

Kodowanie przewodu – umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora

Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny – ułatwia odczyt parametrów

Umożliwia pracę na dwóch aplikatorach jednocześnie, pod warunkiem stosowania tych samych parametrów zabiegowych

Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne, bibolarne

kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości

kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości

częstotliwość zmian pola magnetycznego – 2-50 Hz

zmiana indukcyjności pola magnetycznego -0-20 mT

czas Impuls/przerwa -0,5-8 s

Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm

Przesuwnik (leżanka) – leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplkatora o średnicy 600 mm

Stolik do leżanki – stolik montowany z dowolnej strony leżanki, na którym można postawić aparat

posiada aplikator o średnicy 315 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aplikator o średnicy 315 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 03.04.2009r. do godz. 09.00 , nie ulega zmianie.

WICESTAROSTA

Ryszard Jończyk