OR. 3450-3/09					                           Brzeg, dnia 23.03.2009r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury                     i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2290 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie nr 2 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 99 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak

Pytanie nr 3 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści kąt  uniesienia oparcia pleców 630?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak

Pytanie nr 4 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści przechył Trendelenburga 80?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak

Pytanie nr 5 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia siedziska 150?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak

Pytanie nr 6 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści by wszystkie regulacje elektryczne i sterowanie funkcjami łóżka były sterowane z panelu centralnego umieszczonego w poręczach bocznych łóżka ze strony zewnętrznej dla personelu medycznego oraz wewnętrznej dla pacjentki?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak

Pytanie nr 7 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający zrezygnuje ze sterowników nożnych?

Sterowniki nożne stanowią potencjalne źródło infekcji, ze względu na liczne drobne przestrzenie zamknięte niemożliwe do dezynfekcji. Ponadto wprowadzają dodatkowe ryzyko upadku personelu medycznego w razie przypadkowego nadepnięcia na sterownik w trakcie porodu.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie

Pytanie nr 8 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający wymaga automatycznego podświetlania podłogi?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie

Pytanie nr 9 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający, poprzez wprowadzenie wymogu pozycji fotelowej, wymaga pozycji z opuszczonymi nogami tak, jak na zwykłych krześle?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak

Pytanie nr 10 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści by segment nożny posiadał regulację wysokości do przyjęcia pozycji siedzącej z nogami opuszczonymi w trakcie porodu z możliwością jego zdjęcia do fazy porodowej?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak

Pytanie nr 11 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający oczekuje by poręcze boczne chowały się całkowicie pod leże w celu uniknięcia pustych przestrzeni transferowych?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Nie

Pytanie nr 12 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający oczekuje materaca z wycięciem V-kształtnym w części siedziska?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Nie

Pytanie nr 13 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający oczekuje materaca całkowicie bezszwowego ze zgrzewanymi krawędziami oraz niepalnego?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak

Pytanie nr 14 (zadanie nr 3 siwz)

Czy Zamawiający dopuści misę ginekologiczną wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Tak

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 03.04.2009r. do godz. 09.00 , nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański