OR.3450-6/09								Brzeg, dn. 28.05.2009

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Budowa boiska „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ pkt Technologie układania nawierzchni:

W związku z dopuszczeniem przez inwestora wykonania podbudowy nieprzepuszczalnej, betonowej dla boiska wielofunkcyjnego prosimy o przekazanie oferentom projektu odwodnienia odpowiedniego dla tego typu podbudowy. Prosimy o przekazanie odp. Rysunków, ST i opisów oraz ilości robót do wykonania.

# Odpowiedź nr 1

Zamawiający w posiadanej dokumentacji technicznej przewidział wykonanie boisk na podbudowie przepuszczalnej zgodnie z wariantem nr I. Opracowanie dokumentacji dla wariantu I spowodowane było wykonaniem dokumentacji geologicznej, która określiła, iż na przedmiotowym terenie zalegają nasypy w postaci gruzu na głębokości minus 1,80 m. W związku z tym, iż wykonanie podbudowy nieprzepuszczalnej wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztów inwestycji (wymiana gruntu) Zamawiający zrezygnował z opracowania dokumentacji dla wariantu II

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej o opis instalacji elektrycznej, opis instalacji sanitarnej, niezbędne specyfikacje techniczne i rysunki.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w załączeniu zamieszcza na stronie internetowej brakujące opisy.

Pytanie nr 3

Dotyczy rysunku rzut przyziemia adaptacji. Na w/w rysunku wrysowano 54 szafki szatniowe. Czy oferenci mają ująć ich koszt w swoich ofertach? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie specyfikacji tych szafek, podanie przykładowego producenta itp. Na tym samym rysunki zaznaczono również 8 kabin prysznicowych, których również nie uwzględniono w przedmiarze. Czy inwestor ma ująć ich koszt w ofercie?

Odpowiedź nr 3

Oferenci nie ujmują kosztu szafek w ofertach, natomiast należy ująć kabiny prysznicowe – 8 szt.

Pytanie nr 4

W SIWZ pkt 2.5 Chodniki mowa jest o chodnikach z kostki brukowej. Wg rysunku plansza zbiorcza chodniki są zaznaczone Nr 7 i wyłączone z zakresu niniejszego przetargu. Prosimy o potwierdzenie, że chodniki nie są objęte zakresem przetargu.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że chodniki nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym.

Przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część siwz i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

MACIEJ STEFAŃSKI