OR. 3450-6/09							Brzeg, dnia 27.05.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska „Moje boisko-Orlik 2012”  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze ujednoliconym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 21.05.20009r. w poz. 36 – ogrodzenie kortów tenisowych z siatki (paneli ogrodzeniowych) na słupkach z rur stalowych – został podany obmiar 1277,920 m. najprawdopodobniej błędnie. Proszę o korektę tego przedmiaru.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonuje korekty poz. nr 36  - ogrodzenie kortów tenisowych  z siatki (paneli ogrodzeniowych) na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m. i wys. 3,0 m. z ilości  1277,920 m. na ilość 102,40 m. o rozstawie 3,0 m i wysokości  4,0 m.

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

MACIEJ STEFAŃSKI