OR. 3450-6/09							Brzeg, dnia 19.05.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska „Moje boisko-Orlik 2012”  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

„W załącznikach do pobrania ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu  do powyższego zamówienia publicznego występuje rysunek nr 12 drenaż boiska wielofunkcyjnego z lutego 2009 i rysunek  nr PB-30x50t.IS-12 rzut, przekroje kanalizacja deszczowa i drenarska boiska wielofunkcyjnego z marca 2008, który rysunek jest aktualny do przygotowania oferty cenowej ?”

Odpowiedź nr 2:

Aktualny rys. z lutego 2009r. i marca 2008r. – opracowanie rządowe oraz rys. nr 3 Załącznika graficznego do zmian projektowych z maja 2009r.

Pytanie nr 2:

„Porównując książkę przedmiarów dotyczącą działu drenaż terenów sportowych z  projektem budowlanym drenażów występują różnice w ilości studni kanalizacyjnych inspekcyjnych i rewizyjnych (wg książki przedmiarów poz.13 szt. 8, wg projektu z  lutego 2009 szt. 49) oraz różnice w ilości rurociągów drenarskich o śr.113 mm (wg książki przedmiarów poz.16 m. 975, wg projektu m. 1287.1 ), powyższe różnice mają  wpływ na wycenę robót ziemnych, proszę o informację które ilości przyjąć do wyceny? ”

Odpowiedź nr 2:

W przedmiarze robót poz. nr 14 dot. studzienek kanalizacyjnych systemowych „VAWIN” szt. 8 pozycja ulega zmianie na szt. 42, w poz. nr 16 przedmiaru robót. dot. rurociągów drenarskich o śr. 113 mm w ilości 975 m. pozycja ulega zmianie na 965,55 m.

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Starosta

Maciej Stefański