OR. 3450-6/09							Brzeg, dnia 19.05.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska „Moje boisko-Orlik 2012”  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W załączonych przedmiarach oraz w projekcie powierzchnia boiska wielofunkcyjnego to 1504m2, natomiast w SIWZ wymiary boiska to 19,1x32,1m2 czyli 613,11m2. Jaką powierzchnię boiska należy wykonać?

Odpowiedź nr 1:

Należy wykonać boisko o wymiarach zgodnie z siwz tj. 19,1x32,1 m² (Opis wprowadzonych zmian w stosunku do projektu pierwotnego – załącznik graficzny do zmian projektowych, maj 2009r.)

Pytanie nr 2:

W załączonych przedmiarach warstwa ET pod nawierzchnią na boisku wielofunkcyjnym ma mieć grubość 2,5 cm natomiast w projekcie 3,5 cm. Proszę o wyjaśnienie którą grubość należy wykonać i wycenić?

Odpowiedź nr 2:

W poz. 27 przedmiaru robót określono warstwy i grubości tych warstw w ilości 1.504.003 m² w związku ze zmianą wymiarów boiska powierzchni nawierzchnia ulega zmianie do ilości 638,96 m² o grubości 3,5cm.

Pytanie nr 3:

W projekcie oraz w przedmiarach robót jest również mowa o bieżni (595m2) i skoczni (49,57m2) natomiast w SIWZ nie ma tego w przedmiocie zamówienia. Proszę o uściślenie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający chce by wykonano bieżnię oraz skocznię?

Odpowiedź nr 3:

W ofercie należy wycenić bieżnię i skocznię zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

Pytanie nr 4:

Jeśli zamawiający wymaga by wykonać bieżnię i skocznie (w nawiązaniu do pyt wcześniejszego) prosimy o wyjaśnienia czy te elementy mają być wykonane w nawierzchni z poliuretanu (zgodnie z projektem) czy z żużla (zgodnie z przedmiarem). Prosimy o zamieszczenie stosownych dokumentów – rysunków

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga, aby nawierzchnię bieżni i skoczni (rozbieg) wykonać z nawierzchni poliuretanowej (patrz załącznik graficzny do zmian projektu podstawowego – rys. nr 4)

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

# Starosta

Maciej Stefański