OR. 3450-6/09							Brzeg, dnia 21.05.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska „Moje boisko-Orlik 2012”  w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W SIWZ Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowano robotę polegającą na adaptacji budynku sanitarno szatniowego, natomiast  w dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono dodatkowo dokumentację dotyczącą zaplecza systemowego, o którym nie ma mowy w SIWZ. Prosimy o odpowiedz na pytanie: Czy wykonanie zaplecza systemowego również jest objęte zakresem niniejszego przetargu?

Odpowiedź nr 1:

Wykonanie zaplecza systemowego nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym. Zaplecze szatniowe adaptuje się w części pomieszczenia istniejącej sali gimnastycznej.

Pytanie nr 2:

Z załączonej dokumentacji geologicznej wynika, że warunki geotechniczne na terenie planowanej inwestycji są niekorzystne (zaleganie nasypów na gł. do 1,8 m.). Czy należy wykonać wymianę gruntów nienośnych? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakim zakresie i na jaką głębokość. Prosimy o podanie ilości ew. gruntu do wymian.

Odpowiedź nr 2:

Szczegółowy zakres robót ziemnych określony został w przedmiarze robót. W związku z tym, iż nasypy zalegające do głębokości 1,8 m. poniżej terenu mają już ponad 30 lat i brak jest widocznych zagłębień w terenie na którym są projektowane boiska oraz drenaż pod obiektami sportowymi Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntów nieniośnych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podstawy wyceny, ilości robót, do wykonania podaną w załączonych przedmiarach?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany podstawy wyceny ilości robót do wykonania określonej w przedmiarach robót.

Pytanie nr 4:

Dotyczy SIWZ pkt. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej. W punkcie tym opisano parametry dotyczące trawy syntetycznej (2 warianty) w przedmiarze robót (poz. 41) dotyczącym tego zakresu parametry trawy odbiegają od tych jakie podano w specyfikacji. Czy oferenci mogą zmienić opis w pozycji przedmiarowej? Czy obowiązują parametry trawy podane w SIWZ?

Odpowiedź nr 4:

Oferenci mogą zmienić opis w pozycji przedmiarowej. Oferenci mogą zastosować trawę o wysokości włókna 60 mm bez podbudowy dynamicznej.

Pytanie nr 5:

Dotyczy SIWZ pkt. 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego. Czy oferent może zmienić przedmiar robót w niezbędnym zakresie w przypadku wyboru przez oferenta jednego z 2 wariantów wykonania nawierzchni boiska innego niż przyjęty w załączonym przedmiarze?

Odpowiedź nr 5:

Oferent może zmienić przedmiar robót w niezbędnym zakresie w przypadku wyboru przez oferenta jednego z 2 wariantów wykonania nawierzchni boiska innego niż przyjęty w załączonym przedmiarze jeżeli będzie ona odpowiadała cechom mechaniczno – wytrzymałościowym nawierzchni określonej przez Zamawiającego.

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

MACIEJ STEFAŃSKI