OR. 3450-15/09							Brzeg, dnia 01.09.2009r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży                     w Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej użyto nazwy kruszywo łamane, a w przedmiarze robót kruszywo naturalne. Proszę o wyjaśnienie struktury podbudowy.

Odpowiedź nr 1:

W kosztorysie należy ująć kruszywo łamane.

Zamawiający przypomina ponadto iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania do siwz stanowią integralną część siwzz. i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, tj. do dnia 04.09.2009r. do godz. 08.00 , nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański