POWIAT BRZESKI

ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

Nr sprawy OR. 3450-3/10

„Z A T W I E R D Z A M” STAROSTA Maciej Stefański .............................................. (podpis kierownika jednostki)

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.

„Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

Brzeg 2010

I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warunki ogólne zamówienia

1.1.	Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

tel. (77) 444-79-00, (77) 444-79-02

fax. (77) 444-79-38 lub 444-79-03

e-mail: przetargi@brzeg-powiat.pl

strona internetowa: www.brzeg-powiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/

Czas pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od godz. 7.15 do 15.15

1.2.	Numer zamówienia publicznego

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.3450-3/10

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.3.	Informacje uzupełniające

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania oferty i w żadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie                       w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm) zwanej dalej ustawą o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

3. Opis przedmiotu  zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż specjalistycznej aparatury oraz urządzeń medycznych  dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 odrębnych części - bliższe informacje na temat ofert częściowych zawiera punkt 18 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1 (Urządzenia medyczne).

3.2. Wymagania stawiane wykonawcy:
3.2.1. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty o parametrach zgodnych z opisanymi w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3a-3f

3.2.2. Zaoferowane urządzenia muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu                        i użytkowania, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty te wykonawca dołączy do swojej oferty.

3.2.3. Wykonawca zaakceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

3.2.4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.2.5. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia wypłacone będzie Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Vat rozumie się, aby nazewnictwo pozycji sprzętu wyszczególnionych na fakturze zgodne były z opisem zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej, kolumna: opis przedmiotu zamówienia.

3.2.6. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt  gwarancji, na warunkach  i w okresach  nie krótszych niż zadeklarowanych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3a-3f siwz)

3.2.7. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3a-3f siwz)

3.2.8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
3.2.9. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery fax. dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
3.2.10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w zakresie użytkowania sprzętu bez pobierania dodatkowych opłat.

Miejsce realizacji zamówienia:

Brzeskie Centrum Medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

49-301 Brzeg

ul. Mossora 1

4. Termin wykonania zamówienia: max. 3 m-ce od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy uwarunkowane jest rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu na finansowanie niniejszego zadania. Przewidywany termin podpisania umowy z Kredytodawcą: kwiecień 2010r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi należyte wykonanie dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. minimum jednej dostawy aparatury, sprzętu medycznego lub wyposażenia medycznego wraz z montażem

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą                   „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy).

Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)

6.1.2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 6 do SIWZ)

6.1.3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6.1.4. strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami technicznymi lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych rozwiązań.

6.1.5.ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. nr 5 do SIWZ)

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem   składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.3. Inne wymagane dokumenty składające się na ofertę:

6.3.1. wypełniony formularz oferty wraz z zawartymi w nim oświadczeniami wykonawcy (wzór - zał. nr 1 do SIWZ)

6.3.2. dokument wniesienia wadium,

6.3.3. wypełniona specyfikacja asortymentowo- cenowa  (wzór - zał. nr 2a-2f do SIWZ)

6.3.4. wypełniona specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia (zał. nr 3a-3f do SIWZ)

6.3.5. wykaz podwykonawców realizujących prace objęte zamówieniem - w przypadku gdy wykonawca nie będzie samodzielnie realizował zamówienia (wzór - zał. nr 7 do SIWZ)

6.3.6. zaakceptowany projekt umowy (wzór - zał. nr 8 do SIWZ)

6.3.7. Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6.3.8. Wszystkie pełnomocnictwa składane w ofercie powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

6.3.9.W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym - pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

6.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1 siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6.  siwz.

6.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku o którym mowa w pkt. 5.1. lic. d), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 6.1.3. siwz, dotyczącej tych podmiotów.

6.6 Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące w tym wspólników spółek cywilnych:

6.6.1.zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6.6.2 ofertę oraz oświadczenie wskazane w pkt. 6 ppkt. 6.1.1. składa pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,

6.6.3.wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 6 ppkt 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4,  6.2.5, 6.2.6,  winny być złożone przez każdy podmiot.

6.6.4.dokumenty wskazane w pkt. 6 ppkt  6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5  mogą być złożone przez jednego lub przez kilka podmiotów występujących wspólnie .

6.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej korespondencja będzie prowadzona ze wskazanym w ofercie wspólnikiem.

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

6.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia,  za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

6.9. Forma składanych dokumentów

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 nr 226 poz. 1817), dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.10. Dokumenty składane przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  ( rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. z 2009 Nr 226, poz. 1817)

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie: 1) drogą pocztową (listownie) lub 2) faksem i drogą pocztową (listownie).

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego pisma.  Pismo następnie musi być nadane drogą pocztową (listownie) nie później niż następnego dnia roboczego po przekazaniu treści za pomocą faksu.

7.4. Osobami upoważnionymi do kontaktów  z wykonawcami są:

-   w zakresie procedury przetargowej:

Aleksandra Wołek – inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Brzegu, tel. (77) 444-79-21,

7.5 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu jest: Aleksandra Wołek – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, tel. 77 444 79 21

w terminie: od momentu ogłoszenia postępowania do zakończenia postępowania

w godzinach: od 07.15 do 15.15

8. Wymagania dotyczące wadium  - art. 45 ustawy

8.1. Zasady wnoszenia wadium

Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości:

Część I: 71.453zł.

Część II: 11.026zł.

Część III: 4.125zł.

Część IV: 5.212zł.

Część V: 5.223zł.

Część VI: 9.882zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póżn. zm).

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto

Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie

nr 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 z dopiskiem: Wadium na zadanie: „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy. – część .... zamówienia”

kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Inna niż pieniężna forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), powinna być wnoszona w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

8.2. Zasady zwrotu wadium

8.2.1 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy.

8.2.2 Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.2.3 Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Utrata wadium

8.3.1. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.3.2.  Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych         w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Termin związania ofertą: (art. 85 ustawy)

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 	upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu               o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Odmowa wyrażenia zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9.5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 	ofert.

10. Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ NA FORMULARZU OFERTY

10.1. Oferta powinna być złożona w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym                  i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie:

opakowanie zewnętrzne (koperta):

adres zamawiającego:

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu nr OR. 3450-3/10 na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.” – część .......... zamówienia

nie otwierać przed  dniem 14.04.2010r. do godz. 09.10

opakowanie wewnętrzne (koperta):

nazwa i adres wykonawcy

....................................................

....................................................

adres zamawiającego:

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu nr OR. 3450-3/10 na zadanie pn „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego              w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.”

10.2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10.3.  Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy,

10.4.  Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu,

10.5.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

10.6.  Ceny w ofertach winny być wyrażone cyfrowo i słownie (przy jakichkolwiek poprawkach w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę cena wyrażona słownie),

10.7.  Oferta powinna obejmować całość zamówienia, oferta nie może modyfikować zakresu  przedmiotu  zamówienia  określonego przez  Zamawiającego w  SIWZ tj.  nie  dopuszcza się składania  ofert  alternatywnych  i  wariantowych,

10.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. 	Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 	lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

10.9. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub  ręcznie - pismem drukowanym – czytelnym , nieścieralnym atramentem lub tuszem,

10.10.Wszystkie strony oferty, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą   być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

10.11.Oferty nie podpisane, nieczytelne lub sporządzone niezgodnie z niniejszą 	specyfikacją  istotnych warunków zamówienia i sprzeczne z ustawą Prawo zamówień 	publicznych  	zostaną odrzucone  bez dalszego rozpatrywania,

10.12.Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki                          do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (zaleca się złożenie załączników w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków),

10.13.Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione                  w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

10.14. zalecane jest dołączenie do oferty spisu jej treści z dokładnym podaniem nazwy poszczególnych dokumentów oraz numerami, stron na których zostały one zamieszczone

10.15. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

10.15.1. oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – partnera wiodącego,

10.15.2. upoważnienie do pełnienia funkcji partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty,

10.15.3. przedstawiciel – partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

10.15.4. podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert

11. 1. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter – biuro podawcze

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2010r.o godz. 9.00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania  (art. 84 ust. 2 ustawy).

11. 2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2010r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego – pok. nr 402

11.2.1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

11.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy, ceny, terminy wykonania zamówienia, warunki płatności.

11.2.4. Informacje, o których mowa w pkt. 11.2.3, zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 
12. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
12. 3. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
12. 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
12.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w poszczególnych specyfikacjach asortymentowo-cenowych a następnie przenieść do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.6. Ceny oferowanych pozycji należy wyliczać zgodnie z kolejnością rubryk w specyfikacjach

asortymentowo-cenowych tj. ilość przemnożyć przez cenę jednostkową netto = wartość netto.

Od wartości netto należy obliczyć wartość podatku VAT. Wartość brutto stanowi suma wartości netto i wartości podatku VAT. Cena (wartość) całego zadania jest sumą wszystkich pozycji w zadaniu.

12.7. Wszystkie ceny (w tym jednostkowe) powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku tzn. muszą być wyrażone w obowiązujących jednostkach pieniężnych, a więc w pełnych złotych i groszach.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena - znaczenie 100 %

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

13.1. Ocena ofert

Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy).

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być unieważnione.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu komisja dokona wyboru oferty zgodnie z kryterium oceny ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

14.3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.5.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o  wyborze najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy)

15.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na część I zamówienia.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b, ust.5, pkt.2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie nr 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn.< Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przekazuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi                  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o kwoty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nimi umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

16.1.Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.

16.2. W przypadku części I zamówienia do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostanie wprowadzony zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy o następującej treści:

„1) Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §4 ust. 1, tj. ...................... zł (słownie: ........................................) w formie  ..............................................

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”

16.3. Dopuszczalność zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

a)zmiana umowy jest korzystna lub obojętna  z punktu widzenia Zamawiającego lub

b)zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .(art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Środki ochrony prawnej unormowane w dziale VI- Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

II Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składnia ofert częściowych.

Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w części zamówienia..

Oferty na niepełne części zamówienia  zostaną odrzucone jako niekompletne.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa bakteriobójcza przepływowa, moc 2 x 55W z licznikiem czasu pracy, naścienna | szt. | 15 |
| 2. | Kozetka Lekarska | szt. | 3 |
| 3. | Stół do badania niemowląt z wagą | szt. | 2 |
| 4. | Waga lekarska ze wzrostomierzem | szt. | 1 |
| 5. | Wózko wanna do mycia i przewozu chorych | szt. | 1 |
| 6. | Lampa zabiegowa jezdna jednoogniskowa | szt. | 2 |
| 7. | Stolik narzędziowy z dwoma blatami i miskami uchylnymi | szt. | 2 |
| 8. | Negatoskop dwuklatkowy z regulacją, wymiary ekranu 72 x 43cm | szt. | 3 |
| 9. | Fotel do pobierania krwi z podpórką na rękę | szt. | 1 |
| 10. | Łóżko reanimacyjne sterowane elektrycznie | szt. | 6 |
| 11. | Panel nadłóżkowy (1,6mb, 2 x O2, 1 x PRÓŻNIA, 1 x AIR, 6 x 230V, 1 x gniazdo przywołania personelu, oświetlenie) | szt. | 6 |
| 12. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | szt. | 4 |
| 13. | Respirator 0,8 kVA | szt. | 2 |
| 14. | Ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy | szt. | 3 |
| 15. | Pompa infuzyjna, wymiary 355 x 115 x 166 | szt. | 24 |
| 16. | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | szt. | 2 |
| 17. | Aparat do EKG na wózku jezdnym | szt. | 2 |
| 18. | Respirator transportowy | szt. | 2 |
| 19. | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | szt. | 3 |
| 20. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe | szt. | 1 |
| 21. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP | szt. | 3 |
| 22. | Urządzenie do ogrzewania pacjentów | szt. | 2 |
| 23. | Stymulator (zewnętrzny) endokawitarny z kompletem elektrod | szt. | 3 |
| 24. | Eżektor tlenu | szt. | 4 |
| 25. | Zestaw Ambu | szt. | 4 |
| 26. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | szt. | 2 |
| 27. | Rolki do przekładania pacjentów | szt. | 3 |
| 28. | Wózko-wanna do przewozu i kąpieli pacjentów z panelem prysznicowym i syfonem odpływowym | szt. | 1 |
| 29. | Podnośnik łazienkowy | szt. | 2 |
| 30. | Alkomat dowodowy z legalizacją | szt. | 1 |
| 31. | Stolik do instrumentów chirurgicznych podnoszony ręcznie (stolik Mayo) | szt. | 1 |
| 32. | Stolik narzędziowy, dwópółkowy 1200 x 650 x 880 | szt. | 1 |
| 33. | Wózek anestezjologiczny z galeryjką i szufladami | szt. | 1 |
| 34. | Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i aparatem Ambu | szt. | 2 |
| 35. | Kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiotczenia mięśniowego | szt. | 1 |
| 36. | Ssak próżniowy, montowany do szyny | szt. | 1 |
| 37. | Stół do opasek gipsowych z odstojnikiem gipsu 1400 x 600 x 850 | szt. | 1 |
| 38. | Piła do cięcia gipsu | szt. | 1 |
| 39. | Wieszak do kroplówki, jezdny | szt. | 2 |
| 40. | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | szt. | 1 |
| 41. | Zestawy narzędziowe (amputacji, tracheostomii, laparotomii, podstawowy, mikroflebectomii dodatkowy) | szt. | 1 |
| 42. | Wózek wielofunkcyjny | szt. | 2 |
| 43. | Mały zestaw narzędziowy z chustą i koszem narzędziowym | szt. | 30 |
| 44. | Duży zestaw narzędziowy z chustami oraz koszem narzędziowym | szt. | 15 |
| 45. | Zestaw kostny narzędziowy | szt. | 5 |
| 46. | Zestaw tamponada narzędziowy | szt. | 5 |
| 47. | Zestaw laryngologiczny | szt. | 3 |
| 48. | Drobny sprzęt medyczny | kpl. | 1 |
| 49. | Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem 2355 x 600 x 1240 | kpl. | 1 |
| 50. | Bronchofiberoskop optyczny | szt. | 1 |
| 51. | Zgrzewarka do vipaków z nadrukiem + metkownica | szt. | 1 |
| 52. | Myjka ultradźwiękowa sterowana mikroprocesorowo | szt. | 1 |
| 53. | Sterylizator niskotemperaturowy do szybkiej sterylizacji endoskopów giętkich, narzędzi i przedmiotów termoczułych bez konieczności pakowania | szt. | 1 |
| 54. | Płuczka dezynfektor do narzędzi i aparatury anestezjologicznej, jednodrzwiowa | szt. | 1 |
| 55. | Płuczka dezynfektor – myjnia stojąca, wysokość 115cm | szt. | 1 |
| 56. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem | szt. | 2 |
| 57. | Urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji | szt. | 1 |
| 58. | Fonendoskop | szt. | 1 |
| 59. | Aparat do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3a do SIWZ

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa – | szt. | 2 |
| 2. | Lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa | szt. | 1 |
| 3. | Kolumna sufitowa chirurgiczno-anestezjologiczna | szt. | 1 |
| 4. | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem do operacji ortopedycznych | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3b do SIWZ

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia chirurgiczna na wózku jezdnym z modułem argonowym i termostaplerem | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3c do SIWZ

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania z respiratorem 230V | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3d do SIWZ

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3e do SIWZ

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat jezdny RTG z ramieniem C | szt. | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w specyfikacji parametrów technicznych                        i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, która stanowi załącznik nr 3f do SIWZ

2. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę        ramową

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

5.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

7.Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III Szczegółowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom

Nie dotyczy

IV. INNE POSTANOWIENIA:

1. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) zamawiający udostępnia dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

b) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, 
c) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego

urzędowania.

Załączniki  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Formularz oferty

- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

- Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykaz dostaw

- Wykaz podwykonawców

- Projekt umowy

- oświadczenie

Zał. nr 1 do siwz

.......................................................

(pieczątka wykonawcy)

POWIAT BRZESKI

Ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

O  F  E  R  T  A

Wykonawca: ........................................................................................................................

REGON: ..........................................................

kod: ........................ poczta: .....................................................................

województwo: ............................................powiat: ...................................

miejscowość: ………………………………………………………….

ul. ...................................nr domu ......................... nr lokalu ........................

e-mail: ............................................

numer kierunkowy .............tel. .......................fax ................................

osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………………..

Przystępując do postępowania na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją asortymentowo-cenową oraz specyfikacją parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia, za niżej wymienioną kwotę:

cena netto ....................................................................................

słownie ..............................................................................................................................

- kwota podatku VAT......................................................................................................... słownie...............................................................................................................................

cena brutto.......................................................................................................................... słownie................................................................................................................................

- Termin realizacji zamówienia: ..............................................

- Oferujemy następujące warunki płatności: do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

- Oświadczamy, iż gwarantujemy stałe ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania sprzętu bez pobierania dodatkowych opłat..

- Oświadczamy, iż udzielamy na dostarczony sprzęt gwarancji, na warunkach i w okresach nie krótszych niż zadeklarowanych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż zobowiązujemy się, w ramach gwarancji, do przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie wykonamy: siłami własnymi* / przy udziale podwykonawców wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.*

- Zwrot wadium (w przypadku wpłaty na konto) należy dokonać na nasze konto                           nr......................................................................, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Załącznikami do niniejszej oferty są wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 siwz.

13.Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Imię i nazwisko: ................................................................................................................

Stanowisko: ......................................

Zakres*

do reprezentowania w postępowaniu,

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Objaśnienia:

*  niepotrzebne wykreślić

pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2a

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa bakteriobójcza przepływowa, moc 2 x 55W z licznikiem czasu pracy, naścienna | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kozetka Lekarska | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stół do badania niemowląt z wagą | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Waga lekarska ze wzrostomierzem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wózko wanna do mycia i przewozu chorych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa zabiegowa jezdna jednoogniskowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stolik narzędziowy z dwoma blatami i miskami uchylnymi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Negatoskop dwuklatkowy z regulacją, wymiary ekranu 72 x 43cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Fotel do pobierania krwi z podpórką na rękę | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Łóżko reanimacyjne sterowane elektrycznie | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Panel nadłóżkowy (1,6mb, 2 x O2, 1 x PRÓŻNIA, 1 x AIR, 6 x 230V, 1 x gniazdo przywołania personelu, oświetlenie) | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Respirator 0,8 kVA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pompa infuzyjna, wymiary 355 x 115 x 166 | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Aparat do EKG na wózku jezdnym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Respirator transportowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Urządzenie do ogrzewania pacjentów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Stymulator (zewnętrzny) endokawitarny z kompletem elektrod | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Eżektor tlenu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw Ambu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Rolki do przekładania pacjentów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wózko-wanna do przewozu i kąpieli pacjentów z panelem prysznicowym i syfonem odpływowym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Podnośnik łazienkowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Alkomat dowodowy z legalizacją | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Stolik do instrumentów chirurgicznych podnoszony ręcznie (stolik Mayo) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Stolik narzędziowy, dwópółkowy 1200 x 650 x 880 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Wózek anestezjologiczny z galeryjką i szufladami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i aparatem Ambu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiotczenia mięśniowego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ssak próżniowy, montowany do szyny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Stół do opasek gipsowych z odstojnikiem gipsu 1400 x 600 x 850 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Piła do cięcia gipsu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wieszak do kroplówki, jezdny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Zestawy narzędziowe (amputacji, tracheostomii, laparotomii, podstawowy, mikroflebectomii dodatkowy) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Wózek wielofunkcyjny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Mały zestaw narzędziowy z chustą i koszem narzędziowym | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Duży zestaw narzędziowy z chustami oraz koszem narzędziowym | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Zestaw kostny narzędziowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Zestaw tamponada narzędziowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Zestaw laryngologiczny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Drobny sprzęt medyczny | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem 2355 x 600 x 1240 | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Bronchofiberoskop optyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Zgrzewarka do vipaków z nadrukiem + metkownica | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Myjka ultradźwiękowa sterowana mikroprocesorowo | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Sterylizator niskotemperaturowy do szybkiej sterylizacji endoskopów giętkich, narzędzi i przedmiotów termoczułych bez konieczności pakowania | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Płuczka dezynfektor do narzędzi i aparatury anestezjologicznej, jednodrzwiowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Płuczka dezynfektor – myjnia stojąca, wysokość 115cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Fonendoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Aparat do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Urządzenia ujęte w poz. 57 i 59 występują jako całość z urządzeniem wymienionym w pozycji 56 i w tym urządzeniu należy ująć cenę za urządzenia z poz. 57 i 59

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2b

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolumna sufitowa chirurgiczno-anestezjologiczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem do operacji ortopedycznych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2c

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia chirurgiczna na wózku jezdnym z modułem argonowym i termostaplerem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Załącznik nr 2d

pieczątka wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania z respiratorem 230V | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2e

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

pieczątka  wykonawcy												Załącznik nr 2f

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Brzegu>”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | VAT % | Kwota podatku VAT | Wartość ogólna brutto | Producent oraz model/marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat jezdny RTG z ramieniem C | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Zał. nr 4 do SIWZ

.......................................................						..........................................

(pieczątka wykonawcy)							(miejscowość, data)

O ś w i a d c z e n i e

o spełnianiu warunków wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Wykonawca: …………………………………………………………………………………..............

adres/  .....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

oświadczamy,  że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Zał. nr 5 do SIWZ

.......................................................				.........................................

(pieczątka wykonawcy)							(miejscowość, data)

O ś w i a d c z e n i e

o nie podleganiu z wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

Wykonawca: …………………………………………………………………………………..............

adres/  ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....................................................................

(pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Załącznik Nr 6  do SIWZ

........................................

(pieczątka wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca potwierdzi należyte wykonanie dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. minimum jednej dostawy aparatury, sprzętu medycznego lub wyposażenia medycznego wraz z montażem

| Lp. | Odbiorca dostawy (nazwa i adres) | Przedmiot dostawy | Data wykonania dostawy | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do w/w wykazu należy dołączyć dokumenty od odbiorców potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

..........................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………….                                                       .............................

pieczątka wykonawcy:							data

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

REALIZUJĄCYCH  PRACE  OBJĘTE  ZAMÓWIENIEM

Wykonawca ...........................................................................................................................

Adres  ............................................................................................................................

| L.P. | NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY | RODZAJ POWIERZONEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ POWIERZONEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- |

OGÓŁEM .........................................................

..........................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)

Zał. nr 8

U M O W A   NR ............................

W dniu ...................w Brzegu, pomiędzy Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu Brzeskiego,  ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu  którego działają :

1 ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

a

.....................................

.zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1 ....................................................................................

2. ....................................................................................

W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie   z  Ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia 29 stycznia  2004 r.(  Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.), została  zawarta  umowa  o  następującej  treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dokonania dostawy oraz montażu aparatury i urządzeń medycznych dla zadania  p.n.:

„Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego  Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

część zamówienia nr....................

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przy ul. Mossora 1

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  i  oferta przetargowa Wykonawcy.

§ 2

Przedmiot umowy wykonany będzie według ustaleń zawartych w §1  zgodnie ze sztuką, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy  technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 3

1.Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie przy realizacji niniejszego zadania wyłącznie podwykonawców dostaw, którzy zostali wykazani na załączniku do Oferty.

2.W przypadku zmiany podwykonawców bądź zatrudnieniu dodatkowych podwykonawców dostaw, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego  zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od  okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym  przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się   w kwocie netto:

.........................(słownie..............................................................................................................)  powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT  w łącznej kwocie brutto:       ................................ (słownie : ...................................................................................................)

3.Kwota brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego   wykonania, a w szczególności:

a)wartość dostawy określonej w przedmiocie umowy,

b)podatek VAT,

c)wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,

d)koszty pracy ludzi i sprzętu,

e)koszty transportu,

f)wszystkie podatki i opłaty,

g)koszty ubezpieczeń dostawy do czasu przekazania Zamawiającemu,

h)koszty załadunków i wyładunków,

i)koszty przygotowania sprzętu do pracy,

j)wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia,

k)przeszkolenie personelu w siedzibie BCM w Brzegu

§ 5

1. Termin całkowitej realizacji zamówienia strony ustalają na dzień ....................... Przed upływem tego terminu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy sprzętu, jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu BCM w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

2. O dostawie i planowanym terminie przeszkolenia personelu, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.

3. Za datę realizacji przez Wykonawcę zobowiązań wynikających ze złożonej oferty uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończy uruchamianie sprzętu i szkolenie personelu BCM. Fakt ten musi być potwierdzony przez personel obsługujący dostarczony sprzęt.

4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej dostarczonych urządzeń.

§ 6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo na podstawie faktury VAT po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie do 7 dni od  daty pisemnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

4. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury nastąpi w terminie 30 dni  od daty jej doręczenia.

5. Zapłata należności  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

6. Wykonawca składając fakturę  zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że nie zalega z płatnościami w stosunku do podwykonawców

§ 7

1. Zamawiający gwarantuje, że dostarczy urządzenia o najwyższej jakości, posiadające ważne dokumenty dopuszczające  do obrotu i użytkowania, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji, na warunkach i w okresach nie krótszych niż zadeklarowanych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji, do przystąpienia do naprawy uszkodzonego sprzętu na warunkach określonych w specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca gwarantuje, że na terenie kraju istnieje sieć autoryzowanych punktów serwisowych dla dostarczonych urządzeń, w których można dokonywać napraw pogwarancyjnych.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                                 i rękojmi za wady  w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 2 za wyjątkiem zdarzeń określonych w § 10 ust. 1.

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę  umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy  rozstrzygane będą przez

sądy  właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  Ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeks

postępowania cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach  z czego 3 egzemplarze

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a/ załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

b/ załącznik nr 2 – oferta z jej załącznikami.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załącznik nr 9 do SIWZ

………………………….                                                       .............................

pieczątka wykonawcy:							data

OŚWIADCZENIE

Wykonawca ...........................................................................................................................

Adres  ..................................................................................................

Oświadcza, że:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oferowany w/w przedmiot zamówienia nie jest sklasyfikowany  jako wyrów medyczny, nie podlega zgłoszeniu lub wpisowi wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych – Dz. U. 2004r., Nr 93, poz. 896 ze zm.)

..........................................................................

(pieczątka imienna i podpis  osoby  uprawnionej a w przypadku jej braku pieczęć firmowa wraz z czytelnym podpisem)