Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Lampa bakteriobójcza przepływowa, moc 2 x 55W z licznikiem czasu pracy, naścienna – szt. 15

Producent/firma:*	................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *		................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | lampy przepływowe o mocy 110 W, mocowana do ściany | Tak |  |  |  |
| 2. | Napięcie zasilania 230 V 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 3. | Moc pobierania z sieci ≤115 VA +/- 5% | Tak |  |  |  |
| 4. | Element emitujący – dwa promienniki bakteriobójcze o mocy 2x55 W. Podać jakie | Tak |  |  |  |
| 5. | Trwałość promienników – min. 8000 h | Tak |  |  |  |
| 6. | Dezynfekowana kubatura do-90 m3 | Tak |  |  |  |
| 7. | Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego – I | Tak |  |  |  |
| 8. | Rodzaj obudowy – blacha kwasoodporna | Tak |  |  |  |
| 9. | Licznik czasu pracy z natychmiastowym odczytem | Tak |  |  |  |
| 10. | Sposób wymiany filtrów powietrza podać, bez użycia narzędzi | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kozetka Lekarska – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |  |
| 2. | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |  |  |
| 3. | Długość całkowita: 1900 mm(+/- 50 mm) | Tak |  |  |  |
| 4. | Wysokość całkowita 600 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |  |  |
| 5. | Regulowany podgłówek w zakresie 450 (+/-50) | Tak |  |  |  |
| 6. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo | Tak |  |  |  |
| 7. | Wyposażona w uchwyt i rolkę prześcieradła jednorazowego | Tak |  |  |  |
| 8. | Możliwość wyboru kolorów tapicerki | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stół do badania niemowląt z wagą – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Stolik do badania niemowląt | Tak |  |  |  |
| - | wysokość : 78 cm | Tak |  |  |  |
| - | szerokość : 86 cm | Tak |  |  |  |
| - | głębokość : 65 cm | Tak |  |  |  |
| - | waga : 19 kg | Tak |  |  |  |
| - | udźwig : max 200 kg | Tak |  |  |  |
| - | Półka dolna do stolika do badania niemowląt | Tak |  |  |  |
| - | Półka boczna do stolika do badania niemowląt | Tak |  |  |  |
| - | blat stołu otoczony z trzech stron miękkim i bezpiecznym oparciem | Tak |  |  |  |
| - | stolik wyposażony w wykręcaną stopkę, która umożliwia poziomowanie. | Tak |  |  |  |
| 2. | WAGA DLA NIEMOWLĄT | Tak |  |  |  |
| - | Obciążenie maksymalne 6/15 kg | Tak |  |  |  |
| - | Dokładność odczytu 2/5 g | Tak |  |  |  |
| - | Zakres tary -15 kg | Tak |  |  |  |
| - | Temperatura pracy 0° - +40 °C | Tak |  |  |  |
| - | Sygnał wyjściowy RS 232 | Tak |  |  |  |
| - | Zasilanie 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe | Tak |  |  |  |
| - | Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas) | Tak |  |  |  |
| - | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Waga lekarska ze wzrostomierzem – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne 60/150 kg | Tak |  |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu 20/50 g | Tak |  |  |  |
| 3 | Zakres tary -150 kg | Tak |  |  |  |
| 4 | Temperatura pracy 0° - +40 °C | Tak |  |  |  |
| 5 | Sygnał wyjściowy RS 232 | Tak |  |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe | Tak |  |  |  |
| 7 | Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas) | Tak |  |  |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózko wanna do mycia i przewozu chorych – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wózek przeznaczony do kąpieli i transportu chorych w pozycji leżącej | Tak |  |  |  |
| 2 | Wykonany ze stali nierdzewnej lub z profili stalowych malowanych proszkowo | Tak |  |  |  |
| 3 | Wyposażony w układ jezdny, w tym dwa koła z blokadą | Tak |  |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości w zakresie min. 600 – 900 mm, przy pomocy pedała hydraulicznego | Tak |  |  |  |
| 5 | Wanna kąpielowa wykonana z tworzywa sztucznego z ruchomymi boczkami | Tak |  |  |  |
| 6 | Rura odpływowa wanny kąpielowej umożliwiająca ewakuację wody – 1m | Tak |  |  |  |
| 7 | Krążki odbojowe z tworzywa elastycznego | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Lampa zabiegowa jezdna jednoogniskowa – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampa zabiegowa statywowa jednoramienna, 1-kopułowa, posiadająca jedno ramię prostowodowe zapewniające ruch w pionie w zakresie w górę min. 30° i w dół min. 40º. Kopuła - posiadająca. 1 żarówkę | Tak |  |  |  |
| 2 | Ramię uchylne prostowodowe zakończone przegubem obrotowym dającym swobodę manewrowania kopułą obrotowo w dwóch osiach x i y o min. 210° | Tak |  |  |  |
| 3 | Statyw lampy wyposażony w samonastawne kółka z hamulcami ( lampa może być wyposażona w zasilacz akumulatorowy zapewniający awaryjne świecenie lampy przez 3 h.) | Tak |  |  |  |
| 4 | Kopuła 1- żarówkowa | Tak |  |  |  |
| 5 | Natężenie oświetlenia z odległości 1 m kopuły . 50 000 lux | Tak |  |  |  |
| 6 | Średnica pola oświetlenia - 16 [cm] | Tak |  |  |  |
| 7 | Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą uchwytu sterylnego | Tak |  |  |  |
| 8 | Współczynnik odwzorowania barw = 92 | Tak |  |  |  |
| 9 | Temperatura barwowa ≥4200 [K] | Tak |  |  |  |
| 10 | Wgłębność oświetlenia 110 cm | Tak |  |  |  |
| 11 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz | Tak |  |  |  |
| 12 | Całkowite natężenie napromienienia dla 100 tyś lux – max. 230W/m2 | Tak |  |  |  |
| 13 | Żarówka - 12V/75W o żywotność żarówki [godziny] -. 4000 h | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stolik narzędziowy z dwoma blatami i miskami uchylnymi – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Metalowy szkielet, pokryty lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |  |
| 2. | Szerokość całkowita: 410 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 3. | Długość całkowita: 700 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 4. | Wysokość: 820 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 6. | Dwie szklane półki | Tak |  |  |  |
| 7. | Cztery koła jezdne w tym min. 2 z blokadą z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |  |  |
| 8. | Dwie uchylne miski tworzywowe | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Negatoskop dwuklatkowy z regulacją, wymiary ekranu 72 x 43cm – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Negatoskop dwuklatkowy z podziałem na klatki | Tak |  |  |  |
| 2. | wymiary ekranu: 72 x 43 cm | Tak |  |  |  |
| 3. | Wymiary całkowite: 740 x 510 x 92 mm | Tak |  |  |  |
| 4. | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |  |
| 5. | Z regulacją natężenia światła niezależnie w każdej klatce | Tak |  |  |  |
| 6. | Zakres regulacji 50-100% wart. Max. | Tak |  |  |  |
| 7. | luminancja ekranu: 4200 cd / m2 ±25% | Tak |  |  |  |
| 8. | Uchwyt do zdjęć rolkowy | Tak |  |  |  |
| 9. | masa: 13,5 kg | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Fotel do pobierania krwi z podpórką na rękę – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Krzesło obszyte bezszwową tapicerką, łatwo zmywalną, odporną na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |  |
| 2. | Długość siedziska: 570 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 3. | Szerokość siedziska: 450 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 4. | Wysokość siedziska: 450 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |  |  |
| 5. | Po bokach krzesła nierdzewne listwy do mocowania oprzyrządowania dodatkowego oraz podpórek rąk | Tak |  |  |  |
| 6. | Możliwość mocowania podpórki ręki po lewej oraz po prawej stronie krzesła z funkcją łatwego demontażu i montażu podpórek | Tak |  |  |  |
| 7. | Krzesło wyposażone w podporę ręki z regulacją wysokości i kąta ustawienia podpórki | Tak |  |  |  |
| 8. | Podpórka rąk pokryta łatwo zmywalną tapicerką w kolorze siedziska i oparcia pleców | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta. | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Łóżko reanimacyjne sterowane elektrycznie – szt. 6

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Tak |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: - długość 2200 mm ,+/- 50 mm - szerokość 900 mm ,+/- 50 mm Łóżko powinno posiadać możliwość dodatkowego przedłużenia długości leża o min. 200 mm. | Tak |  |  |  |  |  |
| 3 | Ochrona przed uderzeniami - 4 kółka odbojowe w narożnikach ramy leża | Tak |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzdłuż ramy leża nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego | Tak |  |  |  |  |  |
| 5 | Ramy szczytów nierdzewne, łatwo odejmowane, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |  |  |  |
| 6 | Przezierny uchylny szczyt wezgłowia, zwiększający powierzchnię prześwietlną dla promieni RTG | Tak |  |  |  |  |  |
| 7 | Leże czterosegmentowe, wypełnione odejmowanymi panelami z ABS, oparcie pleców wypełnione płytą Unilam przezierną dla promieni RTG | Tak |  |  |  |  |  |
| 8 | Segment oparcia pleców przystosowany do reanimacji, wykonywania zdjęć RTG oraz współpracy z ramieniem C | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | W narożnikach łóżka tuleje do zamontowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | Tak |  |  |  |  |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | Tak |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 400 do 850 mm, (+/- 30 mm) | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców: min. 0 - 70 (+/-3) - segmentu uda: 0 - 80 (+/-3) (Dla pozycji ortopedycznej) - pozycja Trendelenburga: min. 15 - pozycja anty-Trendelenburga: min. 15 - przechyły boczne leża w obie strony: 30° (+/-5) | Tak |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji przechyłów wzdłużnych elektrycznie z panelu sterowniczego oraz mechanicznie za pomocą dźwigni | Tak |  |  |  |  |  |
| 14 | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji | Tak |  |  |  |  |  |
| 15 | Funkcja Autokontur zabezpieczająca przed przekroczeniem kąta 90° pomiędzy oparciem pleców a segmentem uda podczas regulacji | Tak |  |  |  |  |  |
| 16 | Funkcja CPR segmentów: oparcia pleców i uda z możliwością manualnej regulacji oraz szybkiej regulacji z panelu sterowniczego | Tak |  |  |  |  |  |
| 17 | Funkcja podwójnej prędkości przechyłów wzdłużnych oraz autopoziomowania leża (łatwy powrót do pozycji zerowej) | Tak |  |  |  |  |  |
| 18 | Funkcja pozycji szokowej, kardiologicznej, reanimacyjnej oraz pamięć dowolnie wybranej pozycji łóżka (możliwość łatwego programowania) | Tak |  |  |  |  |  |
| 19 | Dodatkowy uchylny wspornik gwarantujący maksymalną stabilność podczas masażu serca | Tak |  |  |  |  |  |
| 20 | Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem elektrycznych funkcji leża | Tak |  |  |  |  |  |
| 21 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka, pozwalający na elektryczną obsługę wszystkich funkcji podczas transportu lub braku prądu | Tak |  |  |  |  |  |
| 22 | Panel sterowniczy wyposażony w min. trzy wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak |  |  |  |  |  |
| 23 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - Pilota przewodowego: czytelnego i wygodnego w obsłudze dla pacjenta - Panelu sterującego: czytelnego i wygodnego w obsłudze, wyposażonego w blokadę poszczególnych funkcji łóżka przez personel medyczny | Tak |  |  |  |  |  |
| 24 | Cała konstrukcja wyposażona w przewody wyrównania potencjału gwarantujące pełną antystatykę | Tak |  |  |  |  |  |
| 25 | 4 antystatyczne, podwójne koła jezdne o średnicy min. 150 mm, z blokadą centralną i funkcją jazdy kierunkowej | Tak |  |  |  |  |  |
| 26 | Podstawa łóżka osłonięta wysoce wytrzymałym, antystatycznym tworzywem ABS | Tak |  |  |  |  |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie robocze, min. 225 kg | Tak |  |  |  |  |  |
| 28 | Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego przystosowane do mycia automatycznego w komorze myjącej. | Tak |  |  |  |  |  |
| 29 | Chromowane barierki boczne, składane, z możliwością szybkiego montażu oraz demontażu | Tak |  |  |  |  |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe: -wieszak kroplówki - materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym | Tak |  |  |  |  |  |
| 31 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów | Tak |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  | Tak |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Panel nadłóżkowy

(1,6mb, 2 x O2, 1 x PRÓŻNIA, 1 x AIR, 6 x 230V, 1 x gniazdo przywołania personelu, oświetlenie) – szt. 6

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprawa elektryczno - gazowa mocowana do ściany o estetycznym wyglądzie i opływowym kształcie bez ostrych krawędzi o budowie uniemożliwiającej (stawiania np. napoi kładzenia prasy itp.) wykonanej z profili aluminiowych malowanych proszkowo z rastrem oświetleniowym wzdłuż całej oprawy zaokrąglonym wykonanym z przewiernego materiału na całej długości obudowy, zamontowanym w górnej części nie wystającym poza obrys obudowy. | Tak |  |  |  |
| 2 | Odrębne profile z wydzielonymi przestrzeniami gazowymi i elektrycznymi oraz oświetleniowymi | Tak |  |  |  |
| 3 | Napięcie 230 V 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 4 | Punkty poboru gazu (typ Drager) - 2 x tlen (O) - 1 x sprężone powietrze (A) - 1 x próżnia (V) | Tak |  |  |  |
| 5 | Min. 6 gniazd elektrycznych 230V 10A | Tak |  |  |  |
| 6 | Gniazdo ekwipotencjalne min. 2 | Tak |  |  |  |
| 7 | Oświetlenie ogólne sterowane włącznikiem przy drzwiach | Tak |  |  |  |
| 8 | System sterowania wezwania pielęgniarki | Tak |  |  |  |
| 9 | Manipulator wezwania pielęgniarki | Tak |  |  |  |
| 10 | Komplet źródeł światła | Tak |  |  |  |
| 11 | Długość zestawu 1 stanowiskowego – min 1,6 m | Tak |  |  |  |
| 12 | Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych nie mogą przekroczyć grubość 63 mm bez szyny mierzone od ściany do przodu oprawy wysokość nie większa niż 350 mm | Tak |  |  |  |
| 13 | Szyna sprzętowa dolna i górna tworząca jednolitą całość z oprawą długości nie mniejszej jak profil oprawy bez wolnych przestrzeni pomiędzy szyną a obudową. | Tak |  |  |  |
| 14 | Powierzchnia z wyposażeniem odporna na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – szt. 4

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiar wózka: szer. x głęb. x wys. : 810mm x 607mm x 1180mm / ±10mm | Tak |  |  |  |
| 2 | Udźwig wózka: min 125 kg | Tak |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja oparta na 4 anodowanych profilach aluminiowych zapewniająca trwałość i stabilność wózka | Tak |  |  |  |
| 4 | Szkielet konstrukcyjny wózka wypełniony płytami z galwanizowanego metalu pokrytego proszkowo lakierem | Tak |  |  |  |
| 5 | Wózek łatwy do czyszczenia, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |  |  |
| 6 | Kółka o średnicy 125 mm/± 5mm, z odbojnikami, co najmniej 2 blokowane Uchwyt do pchania | Tak |  |  |  |
| 7 | Nadstawka - półka pod defibrylator | Tak |  |  |  |
| 8 | 3 Szuflady na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. Czoła 125mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 9 | 1 Szuflada na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. Czoła 250mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 10 | Blat wykonany z tworzywa ABS, z kołnierzem z dodatkową półką wysuwaną spod blotu | Tak |  |  |  |
| 11 | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki, pojemnik na cewniki, | Tak |  |  |  |
|  | DEFIBRYLATOR |  |  |  |  |
| 1 | Producent, typ | Tak |  |  |  |
| 2 | Modułowe urządzenie do monitorowania/defibrylacji składające się z 3 elementów: ekran, moduł pacjenta oraz defibrylator. Poszczególne elementy komunikujące się ze sobą bezprzewodowo | Tak |  |  |  |
| 3 | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy modułami o zasięgu minimum 10 metrów | Tak |  |  |  |
| 4 | Możliwość użytkowania w pobliżu kilku zestawów bez powstawania wzajemnych zakłóceń w komunikacji | Tak |  |  |  |
| 5 | Niezależne zasilanie bateryjne każdego modułu urządzenia realizowane dzięki takim samym bateriom z możliwością zamiany baterii pomiędzy modułami. | Tak |  |  |  |
|  | EKRAN |  |  |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8 ‘’ | Tak |  |  |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania na ekranie 6 krzywych dynamicznych. W przypadku diagnostycznego EKG możliwość wyświetlenia wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie. | Tak |  |  |  |
| 3 | Wyświetlanie monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienie przez użytkownika i zapisania minimum 4 własnych konfiguracji ekranu | Tak |  |  |  |
| 5 | Nawigacja po menu za pomocą pokrętła nawigacyjnego z dostępem do najważniejszych funkcji przez przyciski funkcyjne na panelu urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | DRUKARKA |  |  |  |  |
| 1 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |  |  |
| 2 | Papier o szerokości większej niż 100 mm | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 6 kanałów EKG | Tak |  |  |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |  |  |
| 1 | Defibrylacje ręczna i półautomatyczna | Tak |  |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |  |  |
| 3 | Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych | Tak |  |  |  |
| 4 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |  |  |
| 5 | Energia defibrylacji od 5 do 200 J | Tak |  |  |  |
| 6 | Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów do 5 sekund | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 30 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |  |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | Tak |  |  |  |
|  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 1 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | Tak |  |  |  |
| 2 | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | Tak |  |  |  |
| 3 | Natężenie prądu stymulacji od 10 do 150 mA | Tak |  |  |  |
| 4 | Zakres częstości stymulacji od 30 do 150 imp/min | Tak |  |  |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |  |  |
| 1 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |  |
| 2 | Monitorowanie saturacji w technologii zapewniającej eliminację artefaktów ruchowych, oraz wynikających z niskiej perfuzji za pomocą czujnika na palec. | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | ZASILANIE |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V. | Tak |  |  |  |
| 2 | Akumulatory bez efektu pamięci | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość zasilania (ładowania akumulatorów) pojedynczych elementów bądź całego systemu po ich fizycznym połączeniu. | Tak |  |  |  |
| 4 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia w wersji kompaktowej minimum 10 godzin | Tak |  |  |  |
| 5 | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach. | Tak |  |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach | Tak |  |  |  |
| 7 | Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu kompaktowym od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin | Tak |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych, torbę na kable i elementy wyposażenia, oraz kable i czujniki dla wszystkich monitorowanych parametrów, nakładki na łyżki do defibrylacji noworodków | Tak |  |  |  |
| 2 | Wbudowany napęd kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 1 GB do zapisywania trendów monitorowanych parametrów oraz zdarzeń. | Tak |  |  |  |
| 3 | Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG od – 20 do + 55ºC | Tak |  |  |  |
|  | SSAK |  |  |  |  |
| 1 | Ssak akumulatorowy przenośny | Tak |  |  |  |
| 2 | Wydajność ssania minimum 16 l/min. | Tak |  |  |  |
| 3 | Płynna regulacja podciśnienia do min 75 kPa | Tak |  |  |  |
| 4 | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |  |  |
| 5 | Możliwość mocowania zbiorników o różnych pojemnościach | Tak |  |  |  |
| 6 | Zbiornik polisulfonianowy miareczkowany na wydzieliny o poj. 1 l. z pokrywą, dren ssący sylikonowy | Tak |  |  |  |
| 7 | Zasilanie z sieci 230 V AC | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1 | Aparat „Ambu” silikonowy , autoklawowalny , rozbieralny z 4 maskami oraz z rezerwuarem tlenu | Tak |  |  |  |
| 2 | Laryngoskop światłowodowy z kpl. łyżek laryngoskopowych Macintosh rozmiary 0,1,2,3 | Tak |  |  |  |
| 3 | Ładowarka do baterii laryngoskopu | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Respirator 0,8 kVA – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | PRZEZNACZENIE RESPIRATORA |  |  |  |  |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii | TAK |  |  |  |
| 2 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg | TAK |  |  |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 2,5 do 6,0 bar | TAK |  |  |  |
| 2 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu min. 2,5 do 6,0 bar | TAK |  |  |  |
| 3 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem | TAK |  |  |  |
| 4 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. | TAK |  |  |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 1 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV | TAK |  |  |  |
| 2 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |  |  |
| 3 | Wentylacja SPONTANICZNA | TAK |  |  |  |
| 4 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
| 5 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |  |  |
| 6 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |  |  |
| 7 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |  |  |
| 8 | Wdech manualny | TAK |  |  |  |
|  | RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO |  |  |  |  |
| 1 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |  |  |
| 2 | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |  |  |
| 3 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |  |  |
|  | RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO |  |  |  |  |
| 1 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |  |  |
| 2 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS | TAK |  |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie z automatycznym pomiarem podatności i oporów oddechowych | TAK |  |  |  |
| 4 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |  |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |  |
| 1 | Częstość oddechów min. 1-100 1/min | TAK |  |  |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu min. 30-2000ml | TAK |  |  |  |
| 3 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych min. 3-120l/min | TAK |  |  |  |
| 4 | Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu I:E 1:9-4:1 Ti 0.2-5.0s | TAK |  |  |  |
| 5 | Czas plateau 0,0 – 2,0 sek | TAK |  |  |  |
| 6 | Ciśnienie wdechowe PCV 5-80 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 7 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB 0-60 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 8 | Ciśnienie PEEP/CPAP 0–30 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 9 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |  |  |
| 10 | Procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB 5 – 50% | TAK |  |  |  |
| 11 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,3 – 15 l/min | TAK |  |  |  |
| 12 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 0,3 – 15 cmH2O | TAK |  |  |  |
| 13 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo 21 - 100% | TAK |  |  |  |
|  | INNE FUNKCJE WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych (Minimum prostokątna i opadająca) | TAK |  |  |  |
| 2 | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) | TAK |  |  |  |
| 3 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej Minimum do 6 sekund | TAK |  |  |  |
| 4 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej Minimum do 10 sekund | TAK |  |  |  |
|  | MONITOR GRAFICZNY |  |  |  |  |
| 1 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 12” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK |  |  |  |
| 2 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |  |  |
| 3 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu (co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie) | TAK |  |  |  |
| 4 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość | TAK |  |  |  |
| 5 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |  |  |
|  | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 1 | Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami | TAK |  |  |  |
| 2 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |  |
| 3 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |  |
| 4 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |  |
| 5 | Całkowita objętość wentylacji minutowej | TAK |  |  |  |
| 6 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |  |  |
| 7 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |  |
| 8 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |  |
| 9 | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |  |  |
| 10 | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |  |
| 11 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
| 12 | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |  |  |
| 13 | Podatność statyczna płuc pacjenta | TAK |  |  |  |
| 14 | Opory wdechowe płuc pacjenta | TAK |  |  |  |
| 15 | Indeks dyszenia RSB (f/Vt) | TAK |  |  |  |
|  | ALARMY |  |  |  |  |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |  |
| 2 | Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej | TAK |  |  |  |
| 3 | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |  |
| 4 | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |  |  |
| 5 | Niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |  |  |
| 6 | Niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |  |  |
| 7 | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |  |  |
| 8 | Wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |  |
| 9 | Niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |  |  |
| 10 | Wysokiego ciśnienia | TAK |  |  |  |
| 11 | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |  |  |
| 12 | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |  |
| 13 | Wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |  |
| 14 | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |  |  |
| 15 | Limit wysokiej objętości wdechowej dla wentylacji kontrolowanej ciśnieniem z docelową objętością, wentylacji wspomaganej objętością i trybu kompensacji oporów rurki intubacyjnej | TAK |  |  |  |
| 16 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |  |  |
| 17 | Niskiej częstości oddechów lub Bezdechu | TAK |  |  |  |
| 18 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |  |  |
|  | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  |  |  |
| 2 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |  |  |
| 3 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |  |  |
| 4 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |  |  |
| 5 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |  |
| 6 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  |  |  |
| 7 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia wentylację bez filtru wydechowego) | TAK |  |  |  |
| 8 | Zestaw filtrów wielorazowych wdechowych i wydechowych do aparatu | TAK 2 komplety na aparat |  |  |  |
| 9 | Kompletny układ oddechowy wielorazowy silikonowy z pułapką wodną na wydechu. | TAK 2 komplety na aparat |  |  |  |
| 10 | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 1 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą | TAK |  |  |  |
| 2 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ssak przejezdny dwubutlowy , wyposażony w cztery kółka w tym 2 z blokadą | Tak |  |  |  |
| 2 | Wydajność ssania min; 38 l/min. | Tak |  |  |  |
| 3 | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do 90 kPa | Tak |  |  |  |
| 4 | Sposób uzyskiwania podciśnienia przy pomocy membranowej pompy ssącej | Tak |  |  |  |
| 5 | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej , bez możliwości przegrzania pompy ssącej | Tak |  |  |  |
| 6 | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |  |  |
| 7 | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od l do 4 (l) | Tak |  |  |  |
| 8 | Poziom hałasu < 40 dB | Tak |  |  |  |
| 9 | Nietłukący zbiornik miareczkowany na wydzieliny o poj. 2 l - 2 szt. Przystosowany do sterylizacji w 134 stopniach | Tak |  |  |  |
| 10 | Zbiorniki na wydzieliny wyposażone w zastawki przeciwprzelewowe | Tak |  |  |  |
| 11 | Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Tak |  |  |  |
| 12 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowego użytku | Tak |  |  |  |
| 13 | Filtry antybakteryjne 1 op ( 20 szt) | Tak |  |  |  |
| 14 | Włącznik nożny | Tak |  |  |  |
| 15 | Przełącznik między butlami | Tak |  |  |  |
| 16 | Dren silikonowy , autoklawowalny 3 m | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Pompa infuzyjna, wymiary 355 x 115 x 166 – szt. 24

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (fabrycznie nowa, posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne, klawiaturę numeryczną) | Tak |  |  |  |
| 2 | Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml | Tak |  |  |  |
| 3 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (min 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak |  |  |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |  |  |
| 5 | Zakres szybkości dozowania min 0,1-500 ml/h | Tak |  |  |  |
| 6 | Szybkość Bolusa do 2000 ml/h | Tak |  |  |  |
| 7 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |  |  |
| 8 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |  |  |
| 9 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej -podać | Tak |  |  |  |
| 10 | Programowane ciśnienie okluzji min. 4 stopnie -podać | Tak |  |  |  |
| 11 | Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji | Tak |  |  |  |
| 12 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |  |  |
| 13 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak |  |  |  |
| 14 | Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika -podać | Tak |  |  |  |
| 15 | Możliwość pracy w min 4 opcjach: prędkość, prędkość i objętość, prędkość i czas, objętość i czas | Tak |  |  |  |
| 16 | Funkcja Stand-By | Tak |  |  |  |
| 17 | Funkcja KVO | Tak |  |  |  |
| 18 | System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta (wizualny i dźwiękowy) | Tak |  |  |  |
| 19 | Wszystkie komunikaty w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 20 | Uchwyt obrotowy umożliwiający mocowanie | Tak |  |  |  |
| 21 | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz +/- 10% (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |  |  |
| 22 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe min 10h przy przepływie 5 ml/h -podać | Tak |  |  |  |
| 23 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Mankiet do toczenia płynów infuzyjnych i krwi – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Mankiet ciśnieniowy z manometrem i gruszką do wytworzenia ciśnienia | Tak |  |  |  |
| 2. | Manometr metalowy, chromowany o średnicy max 50 mm z łatwą do odczytu skalą do 300 mmHg | Tak |  |  |  |
| 3. | Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana manometru | Tak |  |  |  |
| 4. | Brak konieczności zerowania wskazówki | Tak |  |  |  |
| 5. | Gruszka do pompowania nie zawierająca lateksu | Tak |  |  |  |
| 6. | Mankiet przeznaczony do wkładów o pojemności 500 ml - 3 szt. | Tak |  |  |  |
| 7. | Mankiet przeznaczony do wkładów o pojemności 1000 ml - 3 szt. | Tak |  |  |  |
| 8. | Trwały, bawełniany mankiet z uchwytami do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temp. do 60 °C | Tak |  |  |  |
| 9. | Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat do EKG na wózku jezdnym – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | 12-kanałowy elektrokardiograf z kolorowym wyświetlaczem graficznym, klawiaturą alfanumeryczną i pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapis do 300 badań. | Tak |  |  |  |
| 2 | Możliwość wydruku zapisu na dowolnej drukarce laserowej oraz przenoszenia badań za pośrednictwem PenDrive z wykorzystaniem oprogramowania | Tak |  |  |  |
| 3 | Komunikacja z PC poprzez kabel USB | Tak |  |  |  |
| 4 | - współpraca z systemem CardioTEKA - współpraca z oprogramowaniem AsPrinter - współpraca z przystawką SPIRO-31 (badanie spirometryczne) | Tak |  |  |  |
| 5 | praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |  |  |
| 6 | automatyczna analiza i interpretacja | Tak |  |  |  |
| 7 | detekcja stymulatora serca | Tak |  |  |  |
| 8 | klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |  |
| 9 | wymiary (D x S x W): 310 x 230 x 66 mm | Tak |  |  |  |
| 10 | wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów | Tak |  |  |  |
| 11 | szerokość papieru: 112 mm | Tak |  |  |  |
| 12 | wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |  |
| 13 | system zakładania papieru easy-load | Tak |  |  |  |
| 14 | pamięć wewnętrzna: do 300 badań | Tak |  |  |  |
| 15 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |  |  |
| 16 | cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | Tak |  |  |  |
| 17 | sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera | Tak |  |  |  |
| 18 | komunikacja: RS232, USB | Tak |  |  |  |
| 19 | czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |  |  |
| 20 | prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | Tak |  |  |  |
| 21 | Wózek pod aparat EKG z wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Respirator transportowy – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | RESPIRATOR |  |  |  |  |
| 1 | - Tryb wentylacji kontrolowanej CMV | Tak |  |  |  |
| 2 | - Tryb wentylacji wspomaganej | Tak |  |  |  |
| 3 | - wentylacja 100% tlenem | Tak |  |  |  |
| 4 | - mix tlenowy | Tak |  |  |  |
| 5 | - płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie 20 – 60 mbar | Tak |  |  |  |
| 6 | - niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 8-40 oddechów/min | Tak |  |  |  |
| 7 | - niezależna regulacja objętości oddechowej w zakresie 3-20 l/min. | Tak |  |  |  |
| 8 | - zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP regulowaną w zakresie 0-20 cmH2O | Tak |  |  |  |
| 9 | - optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii; | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |  |  |  |
| 1 | - opakowanie transportowe z miejscem na butlę tlenową i reduktor z dodatkową kieszenią na akcesoria | Tak |  |  |  |
| 2 | - butla tlenowa o poj. 2 l. | Tak |  |  |  |
| 3 | - reduktor z manometrem z możliwością prowadzenia tlenoterapii biernej w zakresie od 0-25 l/min | Tak |  |  |  |
| 4 | - przewód pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |  |
| 5 | - zawór pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |  |  |
| 6 | - maska nr 5 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Przetaczanie płynów infuzyjnych i krwi | Tak |  |  |  |
| 2 | Przystosowany do standardowych aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi | Tak |  |  |  |
| 3 | Zasilanie 230V | Tak |  |  |  |
| 4 | Średnica drenu co najmniej od 4,4 do 5 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Przepływ od 1 do 10 ml/min przy temperaturze płynu na wejściu 20 0C, temperatura płynu po ogrzaniu 27-370C | Tak |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenia przed przegrzaniem płynu infuzyjnego | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | MONITORY PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Monitor typu stacjonarno transportowego z zasilaniem 220-230V 50Hz oraz z zasilaniem akumulatorowym na minimum 2h | Tak |  |  |  |
|  | Monitor o budowie modułowej (szybka rekonfiguracja przez użytkownika bez użycia narzędzi i serwisu) | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy, płaski ekran typu TFT, przekątna minimalna 12” | Tak |  |  |  |
|  | Współpraca z centralą monitorów intensywnego nadzoru | Tak |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja minimum 6 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |  |
|  | Min. 48-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie trendów w postaci tabelarycznej i wykresu | Tak |  |  |  |
|  | Ciągła prezentacja chwilowych wartości wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania ekranu | Tak |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym o energii 360J i napięciu 5000V | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru EKG dla pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca min 30-250 bpm | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi | Tak |  |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z regulowanymi alarmami zmian ST prezentacja trzech różnych wartości ST jednoczasowo | Tak |  |  |  |
|  | Kabel EKG 3 i 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru 12 odprowadzeń przy zastosowaniu odpowiedniego kabla EKG | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej oddechowej i częstości oddechów | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |  |
|  | Zakres 1-100% | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar pulsu | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik dla dorosłych | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia NIBP |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny w regulowanych odstępach czasu – minimum 1- 240 min | Tak |  |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych w dwóch rozmiarach | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury skórnej | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury głębokiej | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja temperatury różnicowej wraz z wartościami mierzonych temperatur | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik skórny i głęboki | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia IBP |  |  |  |  |
|  | Min. dwa kanały pomiarowe do równoczesnego pomiaru ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia, wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | Tak |  |  |  |
|  | Zakres min. (-25 – 310) [mmHg] | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródczaszkowego | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii |  |  |  |  |
|  | Pomiar EtCO2 ze strumienia bocznego | Tak |  |  |  |
|  | Zakres minimalny EtCO2 0-110 [mmHg] | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca |  |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu metodą termodylucji przy użyciu modułu wymiennego pomiędzy monitorami | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji mieszanej krwi żylnej przy użyciu modułu wymiennego pomiędzy monitorami |  |  |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmów mierzonych parametrów – ręcznie i automatycznie z możliwością wyłączania alarmu dźwiękowego | Tak |  |  |  |
| 40. | System alarmów optycznych i dźwiękowych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu | Tak |  |  |  |
| 41. | Pamięć zdarzeń krytycznych, zapamiętywanie min. 3 krzywych (nie tylko EKG) w ilości min. 150 w monitorze | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | MONITORY PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Monitor typu stacjonarno transportowego z zasilaniem 220-230V 50Hz oraz z zasilaniem akumulatorowym na minimum 2h | TAK |  |  |  |
|  | Monitor o budowie modułowej (szybka rekonfiguracja przez użytkownika bez użycia narzędzi i serwisu) | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy, płaski ekran typu TFT, przekątna minimalna 12” | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca z centralą monitorów intensywnego nadzoru | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja minimum 6 krzywych dynamicznych | TAK |  |  |  |
|  | Min. 48-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trendów w postaci tabelarycznej i wykresu | TAK |  |  |  |
|  | Ciągła prezentacja chwilowych wartości wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania ekranu | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym o energii 360J i napięciu 5000V | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru EKG dla pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca min 30-250 bpm | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi | TAK |  |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń przez użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z regulowanymi alarmami zmian ST prezentacja trzech różnych wartości ST jednoczasowo | TAK |  |  |  |
|  | Kabel EKG 3 i 5-odprowadzeniowy | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru 12 odprowadzeń przy zastosowaniu odpowiedniego kabla EKG | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej oddechowej i częstości oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |  |
|  | Zakres 1-100% | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar pulsu | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia NIBP |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny w regulowanych odstępach czasu – minimum 1- 240 min | TAK |  |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych w dwóch rozmiarach | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury skórnej | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury głębokiej | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja temperatury różnicowej wraz z wartościami mierzonych temperatur | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik skórny i głęboki | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii |  |  |  |  |
|  | Pomiar EtCO2 ze strumienia bocznego | TAK |  |  |  |
|  | Zakres minimalny EtCO2 0-110 [mmHg] | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmów mierzonych parametrów – ręcznie i automatycznie z możliwością wyłączania alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |  |
|  | System alarmów optycznych i dźwiękowych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć zdarzeń krytycznych, zapamiętywanie min. 3 krzywych (nie tylko EKG) w ilości min. 150 w monitorze | TAK |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Urządzenie do ogrzewania pacjentów – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do ogrzewania dorosłych ciepłem suchym (czyste powietrze) | Tak |  |  |  |
| 2. | Zabezpieczenie termiczne (termostat wewnętrzny) | Tak |  |  |  |
| 3. | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz | Tak |  |  |  |
| 4. | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | Tak |  |  |  |
| 5. | Długość przewodu grzewczego min 2 metry | Tak |  |  |  |
| 6. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | Tak |  |  |  |
| 7. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | Tak |  |  |  |
| 8. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | Tak |  |  |  |
| 9. | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | Tak |  |  |  |
| 10. | 4 zakresy temperatur: 45°C (po 45 min. automatycznie przełączany na zakres 43ºC- tzw. funkcja „boost”); 430C, 380C, 320C | Tak |  |  |  |
| 11. | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1500 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta – (38°C w ciągu 30 sekund) | Tak |  |  |  |
| 12. | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny + automatyczne wyłączenie grzałki | Tak |  |  |  |
| 13. | Waga urządzenia max 7 kg; wymiary max 40 cm x max 45 x max 30 cm | Tak |  |  |  |
| 14. | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia | Tak |  |  |  |
| 15. | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne śródoperacyjne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | Tak |  |  |  |
| 16. | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 17. | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach; wym. max 185cm x max 115cm 50 szt. | Tak |  |  |  |
| 18. | Aparat do ogrzewania dorosłych ciepłem suchym | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stymulator (zewnętrzny) endokawitarny z kompletem elektrod – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | Tak |  |  |  |
| 2 | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | Tak |  |  |  |
| 3 | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | Tak |  |  |  |
| 4 | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii | Tak |  |  |  |
| 5 | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | Tak |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | Tak |  |  |  |
| 7 | Niezawodne mocowanie elektrod | Tak |  |  |  |
| 8 | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | Tak |  |  |  |
| 9 | Funkcje stymulacyjne: VVI,VOO, AAI, AAO, stymulacja szybka | Tak |  |  |  |
| 10 | Częstość podstawowa: 30 do 150 l /min. | Tak |  |  |  |
| 11 | Częstość stymulacji szybkiej: 100 do 990 l /min | Tak |  |  |  |
| 12 | Amplituda impulsu: 0,1 do 20 mA | Tak |  |  |  |
| 13 | Szerokość impulsu: 0,2 do 1,2 ms | Tak |  |  |  |
| 14 | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | Tak |  |  |  |
| 15 | Czas refrakcji: 200 do 500 ms | Tak |  |  |  |
| 16 | Czułość wejściowa: 0,5 do 20 mV | Tak |  |  |  |
| 17 | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: 0,2 do 12 [V] | Tak |  |  |  |
| 18 | Pomiar impedancji obwodu elektrodowego: 50 do 5000 Ώ | Tak |  |  |  |
| 19 | Pomiar amplitudy załamków R lub P | Tak |  |  |  |
| 20 | Zakres impedancji obwodu pacjenta: 100 - 2000 Ώ | Tak |  |  |  |
| 21 | Akustyczna sygnalizacja przerwy i zwarcia w obwodzie elektrody | Tak |  |  |  |
| 22 | Sygnalizacja stanu baterii: dwustopniowa, akustyczna i optyczna | Tak |  |  |  |
| 23 | Czas pracy na baterii alkalicznej > 25 dni | Tak |  |  |  |
| 24 | Masa do 260 g – łącznie z baterią | Tak |  |  |  |
| 25 | Kaniule z igłą do wkłucia 4 szt. | Tak |  |  |  |
| 26 | Elektroda endokawitarna 4 szt | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Eżektor tlenu – szt. 4

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Podłączenie bezpośrednio do punktu poboru tlenu lub sprężonego powietrza typu AGA w celu wytworzenia podciśnienia (ssania) | Tak |  |  |  |
| 2. | Zakres regulacji od 0 do - 0,07 MPa | Tak |  |  |  |
| 3. | Regulacja siły ssania pokrętłem | Tak |  |  |  |
| 4. | Uchwyt przyścienny z koszykiem na jednorazowe pojemniki 2 L -4 szt. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestaw Ambu – szt. 4

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Worek samosprężalny do sztucznej wentylacji, | Tak |  |  |  |
| 2 | wykonany z dobrej jakości winylu, | Tak |  |  |  |
| 3 | możliwa dezynfekcja płynami i gazem w niskich temperaturach. | Tak |  |  |  |
| 4 | W zestawie: kpl. masek, rezerwuar tlenowy, dren doprowadzający tlen. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej | Tak |  |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C. | Tak |  |  |  |
| 3 | Sterowanie elektryczne (wysokość i przechyły wzdłużne) za pomoca pilota przewodowego i panelu kontrolnego. | Tak |  |  |  |
| 4 | Leże wózka o szerokości min. 80cm o udźwigu min. 280kg, przystosowany do opieki nad pacjentami bariatrycznymi. | Tak |  |  |  |
| 5 | Wbudowane baterie umożliwiające pracę wózka bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. | Tak |  |  |  |
| 6 | Zakres elektrycznej regulacji: - wysokość: min. 559-749 mm, - pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga – 12o - oparcia pleców +90o - kolana +50o | Tak |  |  |  |
| 7 | Poręcze boczne wymiary min. - długość - 190 cm - wysokość – 36 cm | Tak |  |  |  |
| 8 | Poręcze chowane pod leże wózka. | Tak |  |  |  |
| 9 | Funkcja CPR - mechanizm awaryjnego opuszczanie oparcia pleców do poziomu | Tak |  |  |  |
| 10 | Cztery koła jezdne o dużej średnicy (min. 20 cm) wyposażone w indywidualne hamulce na każdym kole. | Tak |  |  |  |
| 11 | Podstawa stołu pokryta tworzywem z wyprofilowanym miejscem na butle z O2 i miejscem na przedmioty osobiste pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 12 | Panel kontrolny z możliwością odłączenia pilota przewodowego. | Tak |  |  |  |
| 13 | Gniazda do mocowania wysięgników np. kroplówki w 4 narożnikach wózka. | Tak |  |  |  |
| 14 | Narożniki wózka wyposażone w odbojniki. | Tak |  |  |  |
| 15 | Jednoczęściowy materac o grubości min. 10 cm. | Tak |  |  |  |
| 16 | Wózek wyposażony w pas pacjenta z klamrami. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Rolki do przekładania pacjentów – szt.3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Przenośnik taśmowo rolkowy do przemieszczania chorych | Tak |  |  |  |
| 2. | Obciążenie maksymalne min. 150 kg | Tak |  |  |  |
| 3. | Wysokość przenośnika <= 4 cm | Tak |  |  |  |
| 4. | Masa przenośnika <= 3,5 kg | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózko-wanna do przewozu i kąpieli pacjentów z panelem prysznicowym i syfonem odpływowym – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpieczne obciążenie robocze: min. 150 kg | Tak |  |  |  |
| 2 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 55 do 85 cm (+/- 2 cm) | Tak |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja wózka ze stali fosfatowanej pokrytej elektrostatycznie proszkowym lakierem epoxypoliestrowym gwarantujące długotrwałą ochronę antykorozyjną | Tak |  |  |  |
| 4 | Regulowana długość leża: 1850-1900-1950 mm, Szerokość wózka ok. 75 cm | Tak |  |  |  |
| 5 | Leże wykonane ze sztywnego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym | Tak |  |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: w poziomie (na czas przewożenia) albo z lekkim pochyleniem w kierunku odpływu (na czas kąpieli) | Tak |  |  |  |
| 7 | Samoczynne poziomowanie leża przy opuszczeniu na materac łóżka | Tak |  |  |  |
| 8 | Leże przekręcane w całości na dłuższy bok w celu lepszej higieny wózka oraz zmniejszenia jego gabarytów w czasie przechowywania | Tak |  |  |  |
| 9 | Opuszczane poręcze boczne wyposażone w dwa zatrzaski samoczynnie blokujące się po podniesieniu barierki i zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem | Tak |  |  |  |
| 10 | Poręcze boczne w pozycji opuszczonej schowane pod leże, umożliwiające opuszczenie leża na materac łóżka i przemieszczenie pacjenta bez konieczności podnoszenia | Tak |  |  |  |
| 11 | Materac z kanałami odpływowymi i zagłębionym otworem odpływowym o średnicy umożliwiającej usunięcie nieczystości w przypadku wypróżnienia się pacjenta w czasie kąpieli. | Tak |  |  |  |
| 12 | Wąż odpływowy umożliwiający odprowadzenie wody do kratki ściekowej | Tak |  |  |  |
| 13 | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, wykonany z gąbki polieterowej pokrytej samogasnącą powłoką PVC. Miękkie burty materaca ułatwiające przemieszczanie pacjenta | Tak |  |  |  |
| 14 | Poduszka pod głowę miękka, nienasiąkliwa, wykonana z tego samego tworzywa co materac | Tak |  |  |  |
| 15 | Cztery koła zwrotne z niezależnymi hamulcami. Dwa koła wyposażone w blokadę do jazdy na wprost | Tak |  |  |  |
| 16 | Równoważony ciśnieniowo mikser temperaturowy z zabezpieczeniem przed poparzeniem | Tak |  |  |  |
| 17 | Wskaźnik temperatury wody wypływającej z prysznica | Tak |  |  |  |
| 18 | Oddzielny układ prysznicowy do mycia i dezynfekcji wózka i oddzielny natrysk dla pacjenta z samozamykającymi rączkami i kontrolowanym układem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym | Tak |  |  |  |
| 19 | Układ do czyszczenia sprzętu wyposażony w regulowany dozownik środka czyszcząco-dezynfekującego. Zamykany pojemnik na zasobnik ze środkiem czyszcząco-dezynfekującym | Tak |  |  |  |
| 20 | Rączka prysznica czyszczącego mocowana na blokowanym zatrzasku – jako zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem | Tak |  |  |  |
| 21 | Przyłącza wody ciepłej i zimnej z zaworami zabezpieczającymi przed zwrotnym przepływem | Tak |  |  |  |
| 22 | Konstrukcja nośna panelu wykonana ze stali szlachetnej. Obudowa frontowa panelu wykonana z próżniowo formowanego polistyrenu |  |  |  |  |
|  | ZLEW |  |  |  |  |
| 23 | Zlew montowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |
| 24 | Odpływ o średnicy 110 mm |  |  |  |  |
| 25 | W komplecie syfon ścienny lub podłogowy |  |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Podnośnik łazienkowy – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Podnośnik do przenoszenia chorych z podstawą jezdną | Tak |  |  |  |
| 2 | Regulacja wysokości podnośnika: 70-195 cm (±5 cm) | Tak |  |  |  |
| 3 | Szerokość podstawy jezdnej regulowana mechanicznie | Tak |  |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości za pomocą pilota | Tak |  |  |  |
| 5 | Minimum 50 cyklów pracy podnośnika na pełnej baterii | Tak |  |  |  |
| 6 | Udźwig minimalny: 150 kg | Tak |  |  |  |
| 7 | Chusty dla pacjenta zawieszane lub pasy | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Alkomat dowodowy z legalizacją – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Alkomat do analizy w wydychanym powietrzu zawartości promili alkoholu we krwi | Tak |  |  |  |
| 2 | Trzycyfrowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz | Tak |  |  |  |
| 3 | Zakres pomiarowy od 0,00 o/00 do 4,00 o/00 | Tak |  |  |  |
| 4 | Zasilanie : Bateria, zasilacz 12V, kabel łączący z gniazdkiem zapalniczki w samochodzie wliczony w cenę) | Tak |  |  |  |
| 5 | Obudowa z wysoko udarowego tworzywa | Tak |  |  |  |
| 6 | Temperatura pracy ( otoczenia) od 0 do 45o C | Tak |  |  |  |
| 7 | Wymiary : 120 x 60 x 25 mm | Tak |  |  |  |
| 8 | Waga ( bez baterii) : ok. 80 gramów | Tak |  |  |  |
| 9 | W zestawie : tester, pięć ustników, podłączenie do gniazda zapalniczki samochodowej, plastikowe etui zabezpieczające, materiałowy pokrowiec, instrukcję obsługi w języku polskim, baterię | Tak |  |  |  |
| 10 | Dodatkowo 100 szt. ustników | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stolik do instrumentów chirurgicznych podnoszony ręcznie (stolik Mayo) – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | wózek w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |  |  |
| 2 | wymiary wózka: 750 x 500 x 920 -1300 mm | Tak |  |  |  |
| 3 | wyposażenie wózka: blat roboczy z ręczną regulacją wysokości | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stolik narzędziowy, dwópółkowy 1200 x 650 x 880 – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | wózek w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |  |  |
| 2 | uchwyt wózka zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie | Tak |  |  |  |
| 3 | zespół jezdny wysokiej jakości, zbudowany z 4-rolek pojedynczych o średnicy 125 mm, koła wykonane z materiału antystatycznego i nie brudzącego podłoża, dwa koła z hamulcem i blokadą obrotu, | Tak |  |  |  |
| 4 | odboje zabezpieczające korpus wózka i osprzęt przed uszkodzeniem | Tak |  |  |  |
| 5 | wymiary wózka: 1200 x 650 x 880 mm | Tak |  |  |  |
| 6 | wyposażenie wózka: blat roboczy 1 x półka dolna 2 x miska uchylna na odpady medyczne | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek anestezjologiczny z galeryjką i szufladami – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiar wózka: szer. x głęb. x wys. : 810mm x 580mm x 1453mm / ±10mm | Tak |  |  |  |
| 2 | Udźwig wózka: min 125 kg | Tak |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja oparta na 4 anodowanych profilach aluminiowych zapewniająca trwałość i stabilność wózka | Tak |  |  |  |
| 4 | Szkielet konstrukcyjny wózka wypełniony płytami z galwanizowanego metalu pokrytego proszkowo lakierem | Tak |  |  |  |
| 5 | Wózek łatwy do czyszczenia, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |  |  |
| 6 | Kółka o średnicy 125 mm/± 5mm, z odbojnikami, co najmniej 2 blokowane | Tak |  |  |  |
| 7 | Uchwyt do pchania | Tak |  |  |  |
| 8 | Wysuwana półka boczna | Tak |  |  |  |
| 9 | 3 Szuflady na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. Czoła 125mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 10 | 1 Szuflada na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. Czoła 250mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 11 | Blat wykonany z tworzywa ABS, z kołnierzem | Tak |  |  |  |
| 12 | Wózek wyposażony w dwupoziomową nadstawkę/ galeryjkę zawierającą w jednym rzędzie 3 duże pojemniki na akcesoria, w drugim rzędzie 5 małych pojemników na akcesoria. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa ABS. | Tak |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na próbki krwi | Tak |  |  |  |
| 14 | Pojemnik na środek dezynfekujący | Tak |  |  |  |
| 15 | Zintegrowany stojak na kroplówki | Tak |  |  |  |
| 16 | Pojemnik na odpadki | Tak |  |  |  |
| 17 | Wszystkie szuflady blokowane jednym zamkiem centralnym | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestaw do intubacji z dwoma laryngoskopami i aparatem Ambu – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Walizka reanimacyjna aluminiowa | Tak |  |  |  |
| 2 | Rozmiar min. 50x40x22 cm | Tak |  |  |  |
| 3 | Waga max. 8,5 kg | Tak |  |  |  |
| 4 | Obudowa zewnętrzna aluminiowa | Tak |  |  |  |
| 5 | Obudowa wewnętrzna z tworzywa pozwalającego na czyszczenie i dezynfekcję | Tak |  |  |  |
| 6 | System min. 5 wyjmowanych przegród z zamkiem zatrzaskowym pozwalających na dowolną aranżację wnętrza | Tak |  |  |  |
| 7 | Wymienne uchwyty na rurki ustno-gardłowe | Tak |  |  |  |
| 8 | Zintegrowane, wysuwane z walizki ampularium z możliwością przechowywania min. 50 ampułek. posiadające uchylną przezroczystą osłonę chroniącą ampułki | Tak |  |  |  |
| 9 | Wyposażenie: - Zestaw Ambu - Komplet rurek intubacyjnych typu Guedel’a - 2 laryngoskopy z kompletem łyżek światłowodowych | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP,

monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiotczenia mięśniowego – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | MONITORY PACJENTA |  |  |  |  |
| 1 | Monitor typu stacjonarno transportowego z zasilaniem 220-230V 50Hz oraz z zasilaniem akumulatorowym na minimum 2h | TAK |  |  |  |
| 2 | Monitor o budowie modułowej (szybka rekonfiguracja przez użytkownika bez użycia narzędzi i serwisu) | TAK |  |  |  |
| 3 | Kolorowy, pojedynczy, płaski ekran typu TFT, przekątna minimalna 12” | TAK |  |  |  |
| 4 | Współpraca z centralą monitorów intensywnego nadzoru | TAK |  |  |  |
| 5 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja minimum 6 krzywych dynamicznych | TAK |  |  |  |
| 7 | Min. 48-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
| 8 | Obrazowanie trendów w postaci tabelarycznej i wykresu | TAK |  |  |  |
| 9 | Ciągła prezentacja chwilowych wartości wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
| 10 | Możliwość indywidualnego konfigurowania ekranu | TAK |  |  |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym o energii 360J i napięciu 5000V | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość pomiaru EKG dla pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | TAK |  |  |  |
| 13 | Zakres pomiaru rytmu serca min 30-250 bpm | TAK |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi | TAK |  |  |  |
| 15 | Wybór odprowadzeń przez użytkownika | TAK |  |  |  |
| 16 | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z regulowanymi alarmami zmian ST prezentacja trzech różnych wartości ST jednoczasowo | TAK |  |  |  |
| 17 | Kabel EKG 3 i 5-odprowadzeniowy | TAK |  |  |  |
| 18 | Możliwość pomiaru 12 odprowadzeń przy zastosowaniu odpowiedniego kabla EKG | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji |  |  |  |  |
| 19 | Wyświetlanie krzywej oddechowej i częstości oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |  |
| 20 | Zakres 1-100% | TAK |  |  |  |
| 21 | Pomiar pulsu | TAK |  |  |  |
| 22 | Czujnik dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia NIBP |  |  |  |  |
| 23 | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |
| 24 | Pomiar ręczny i automatyczny w regulowanych odstępach czasu – minimum 1- 240 min | TAK |  |  |  |
| 25 | Mankiet dla dorosłych w dwóch rozmiarach | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |  |
| 26 | Pomiar temperatury skórnej | TAK |  |  |  |
| 27 | Pomiar temperatury głębokiej | TAK |  |  |  |
| 28 | Prezentacja temperatury różnicowej wraz z wartościami mierzonych temperatur | TAK |  |  |  |
| 29 | Czujnik skórny i głęboki | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia IBP |  |  |  |  |
| 30 | Min. dwa kanały pomiarowe do równoczesnego pomiaru ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego | TAK |  |  |  |
| 31 | Wyświetlanie krzywej ciśnienia, wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |
| 32 | Zakres min. (-25 – 310) [mmHg] | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii |  |  |  |  |
| 33 | Pomiar EtCO2 ze strumienia bocznego | TAK |  |  |  |
| 34 | Zakres minimalny EtCO2 0-110 [mmHg] | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar sedacji |  |  |  |  |
| 35 | Wymienny moduł BIS lub Entropii | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego |  |  |  |  |
| 36 | Wymienny moduł NMT | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
| 37 | Ustawianie granic alarmów mierzonych parametrów – ręcznie i automatycznie z możliwością wyłączania alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |  |
| 38 | System alarmów optycznych i dźwiękowych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |  |  |
| 39 | Pamięć zdarzeń krytycznych, zapamiętywanie min. 3 krzywych (nie tylko EKG) w ilości min. 150 w monitorze | TAK |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Ssak próżniowy, montowany do szyny – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ssak próżniowy z reduktorem próżni (min 0-75 kPa) mocowany do szyny typu Modura | Tak |  |  |  |
| 2 | Reduktor wyposażony w zawór odcinający próżnię | Tak |  |  |  |
| 3 | Butla na wydzielinę min. 2l mocowana do szyny, wyposażona w prosty i szybki układ wymiany pokrywy | Tak |  |  |  |
| 4 | Butla wykonana z materiału nietłukącego, autoklawowalnego w temp. 134 C | Tak |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przepełnieniem butli na wydzieliny | Tak |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów połączeniowych silikonowych | Tak |  |  |  |
| 7 | Uchwyt na przewód ssący | Tak |  |  |  |
| 8 | Filtr antybakteryjny – 20 szt. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Stół do opasek gipsowych z odstojnikiem gipsu 1400 x 600 x 850 – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | stół w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |  |  |
| 2 | zamontowana uszczelka silikonowa w drzwiach i szufladach | Tak |  |  |  |
| 3 | wymiary stołu: 1400 x 600 x 850 mm (+/- 40) | Tak |  |  |  |
| 4 | wyposażenie dodatkowe | Tak |  |  |  |
| 5 | Szafka podblatowa 2-komorowa (80)z drzwiami i 3-ma szufladami | Tak |  |  |  |
| 6 | Część otwarta pod zlew | Tak |  |  |  |
| 7 | Blat roboczy zagłębiony z tylną burtą o wys. 40 mm z wbudowaną komorą zlewozmywakową, osadnikiem gipsu i odpływem | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Piła do cięcia gipsu – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Piła elektryczna do gipsu. z płynną regulacją obrotów | Tak |  |  |  |
| 2 | Rodzaj pracy – przerywana ( oscylacyjna) | Tak |  |  |  |
| 3 | Ilość oscylacji 24000/min.. | Tak |  |  |  |
| 4 | Długość kabla 5m | Tak |  |  |  |
| 5 | Waga 1,4kg | Tak |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe. - ostrze o przekroju 65mm z podkładką – 1 sztuka. - Ostrze o przekroju 50mm z podkładką – 1 sztuka - Klucz do przykręcania | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wieszak do kroplówki, jezdny – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |  |  |
| 2 | Stabilna, pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym, przejezdna na kółkach | Tak |  |  |  |
| 3 | Min. 2 kółka z hamulcem | Tak |  |  |  |
| 4 | Średnica podstawy 600 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |  |  |
| 5 | Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne - chromowany | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek ze stali nierdzewnej na materiał sterylny – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | wózek w całości wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | Tak |  |  |  |
| 2 | korpus i drzwi wykonane w technologii dwuwarstwowej o sztywnej i zamkniętej konstrukcji, | Tak |  |  |  |
| 3 | zamontowana uszczelka silikonowa w drzwiach | Tak |  |  |  |
| 4 | uchwyt wózka zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie | Tak |  |  |  |
| 5 | zespół jezdny wysokiej jakości, zbudowany z 4-rolek pojedynczych o średnicy 125 mm, koła wykonane z materiału antystatycznego i nie brudzącego podłoża, dwa koła z hamulcem i blokadą obrotu, | Tak |  |  |  |
| 6 | odboje zabezpieczające korpus wózka i osprzęt przed uszkodzeniem | Tak |  |  |  |
| 7 | wymiary wózka: 1000 x 640 x 1200 mm | Tak |  |  |  |
| 8 | wyposażenie wózka: 2 x półka Zamek patentowy | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestawy narzędziowe (amputacji, tracheostomii, laparotomii, podstawowy, mikroflebectomii dodatkowy) – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ZESTAW DO AMPUTACJI |  |  |  |  |  |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR.3 124MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | SZCZYP.OPATR.MAIER Z ZAM.ZAKRZ.265MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 4 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 5 | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.180MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 6 | DUROTIP NOŻ.PREP.METZENBAUM ZAKRZ. 200MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | DUROTIP NOŻ.D.SZW.SZL.FALIS.ZAKRZ.180MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | IMADŁO CHIR.HEGAR 206MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 9 | KLESZ.NACZ.ROCHESTER-PEAN ZAKRZ. 185MM | 6 | Tak |  |  |  |
| 10 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.160MM | 4 | Tak |  |  |  |
| 11 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 12 | KLESZ.NACZ.ROCHESTER-PEAN ZAKRZ.240MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 13 | OSTRA ŁYŻKA VOLKMANN #6 | 1 | Tak |  |  |  |
| 14 | OSTRA ŁYŻKA VOLKMANN #3 | 1 | Tak |  |  |  |
| 15 | RASPATOR LAMBOTTE SZER.20,0MM 215MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 16 | SZCZYPCE KOSTNE OLIVECRONA 205MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 17 | KOŚCIOTOM LISTONA PROSTY 280MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 18 | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 1Z.TĘPY | 1 | Tak |  |  |  |
| 19 | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 6Z.OSTRY | 2 | Tak |  |  |  |
| 20 | HAK OPERACYJ.ISRAEL 6Z.TĘPY | 1 | Tak |  |  |  |
| 21 | NÓZ AMPUTACYJNY CATLIN DŁ.CIĘCIA 160MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 22 | ROZPIERACZ AMPUTAC.PERCY ZDEJMOW.UCHW. | 1 | Tak |  |  |  |
| 23 | PIŁA AMPUTACYJNA SATTERLEE 290MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 24 | PILNIK KOSTNY PÓŁOKRĄGŁ.BAGNET.240MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 25 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 10 | Tak |  |  |  |
| 26 | PINCET.ATR.SZCZ.1,0MM SZER.195MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 27 | WANNA DO KONTENERA O WYM. 592X274X90MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 28 | POKRYWA KONTENERA DOSTOSOWANA DO WANNY O WYM. 592X274 | 1 | Tak |  |  |  |
| 29 | 1/1 KOSZ STAL. PERFOROWANY 540X253X76MM | 1 | Tak |  |  |  |
| II | ZESTAW DO TRACHEOTOMII |  |  |  |  |  |
| 1 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 6 | Tak |  |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR.3 124MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | KLESZCZ.NACZYNIOWE PEAN ZAKRZ.140MM | 6 | Tak |  |  |  |
| 4 | HAK OP.FARABEUF 25X10/32X12-22X10/28X12 | 2 | Tak |  |  |  |
| 5 | HACZYK OP.DELIKAT.MODYF.1Z.TĘPY 165MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 6 | HACZYK OPERAC.I TCHAWICZ.1Z.OSTRY | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | ROZSZERZACZ TCHAWICY TROUSSARD OK.. 125MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 9 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 10 | NOŻ.CHIRURG.COOPER ZAKRZ.T/T 145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 11 | NOŻ.PREPAR.METZENBAUM ZAKRZ.160MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 12 | IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 185MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 13 | SZCZYP.OPATR.GROSS Z.ZAM.ZAKRZ.200MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 14 | KOSZ STALOWY | 1 | Tak |  |  |  |
| III | ZESTAW DO LAPAROTOMII |  |  |  |  |  |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | SZCZYP.OPATR.MAIER Z ZAM.ZAKRZ.265MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 3 | Tak |  |  |  |
| 4 | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | PINCETA ANAT.BROPHY PROSTA 200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 6 | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.305MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | DUROTIP NOŻ.PREP.METZENBAUM ZAKRZ. 200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 8 | DUROTIP NOŻ.PREP.NELSON-METZENBAUM 280MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 9 | DUROTIP NOŻ.D.SZW.SZL.FALIS.ZAKRZ.230MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 10 | KLESZCZ.ATR.JAJNIKOWE PROSTE 270MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 11 | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 6Z.OSTRY | 2 | Tak |  |  |  |
| 12 | HAK OP.FARABEUF 25X10/32X12-22X10/28X12 | 2 | Tak |  |  |  |
| 13 | HAK BRZUSZNY FRITSCH 32X40MM #1 | 2 | Tak |  |  |  |
| 14 | HAK BRZUSZNY FRITSCH 46X75MM #4 | 2 | Tak |  |  |  |
| 15 | HAK BRZUSZNY MIKULICZ 147X50MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 16 | HAK BRZUSZNY MIKULICZ 180X50MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 17 | HAK OPER.DEAVER 25X365MM #2 1/2 | 2 | Tak |  |  |  |
| 18 | ŁYŻKA JELIT.I BRZUSZN.LERICHE 60X275MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 19 | KLESZ.PREP.GEMINI 200MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 20 | KLESZ.PREP.GEMINI 230MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 21 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ MIKULICZ 205MM | 8 | Tak |  |  |  |
| 22 | KLESZ.NACZ.PEAN ZAKRZ.140MM | 10 | Tak |  |  |  |
| 23 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.160MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 24 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 25 | KLESZCZYKI HALSTEDA PROSTE 125MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 26 | KLESZCZYKI HALSTEDA PROSTE 1X2Z.125MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 27 | KLESZCZYK.JELITOWE BOYS-ALLIS 4X5Z.130MM | 4 | Tak |  |  |  |
| 28 | KLESZCZYKI JELIT.ALLIS-THOMS 6X7Z.200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 29 | KLESZ.PREP.MIXTER 228MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 30 | KLESZCZYKI PŁUCNE DUVAL 230MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 31 | KLESZ.DO KAM.ŻÓŁC.DESJARDINS 240MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 32 | KLESZCZ.DO KAM.ŻÓŁC.DESJARDINS 225MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 33 | KLESZCZ.DO KAM.ŻÓŁC.DESJARDINS 225MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 34 | ZACISK JELIT.DOYEN PROSTE 240MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 35 | ZACISK JELIT.DOYEN ZAKRZ.240MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 36 | ZACISK JELIT.DOYEN PROSTE 235MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 37 | KLESZ.NACZYNIOWE PEAN ZAKRZ.240MM | 4 | Tak |  |  |  |
| 38 | PUSTA W ŚR.PROW.SOND.PAYR ZAKRZ.5/225MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 39 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.1MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 40 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.2MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 41 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.3MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 42 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.4MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 43 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.5MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 44 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.6MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 45 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.7MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 46 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.8MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 47 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.9MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 48 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.10MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 49 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.11MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 50 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.12MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 51 | ROZSZERZACZ DR.Ż.-OLIW.BAKES ŚR.13MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 52 | IGŁA PODW.DESCHAMPS ZAKRZ.W L.215MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 53 | IGŁA PODW.DESCHAMPS ZAKRZ.W P.215MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 54 | ŁYŻKA DO KAM.ŻÓŁC.DESJARDINS ŚR.8MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 55 | ŁYŻKA DO KAM.ŻÓŁC.LUER 4,3MM #0 | 1 | Tak |  |  |  |
| 56 | ŁYŻKA DO KAM.ŻÓŁC.LUER 5,5MM #1 | 1 | Tak |  |  |  |
| 57 | ŁYŻKA DO KAM.ŻÓŁC.LUER 6,7MM #2 | 1 | Tak |  |  |  |
| 58 | ŁYŻKA DO KAM.ŻÓŁC.LUER 8,0MM #3 | 1 | Tak |  |  |  |
| 59 | NACZYNIE LABORATORYJNE 0,4L | 1 | Tak |  |  |  |
| 60 | NACZYNIE LABORATORYJNE 1,0L | 1 | Tak |  |  |  |
| 61 | NOŻYCZKI MILLS 60°ZAK.KULK.220MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 62 | DUROTIP NOŻ.NACZYN.DE'BAKEY ZA.60 220MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 63 | NERKA 250MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 64 | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ 1,0L | 1 | Tak |  |  |  |
| 65 | IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO-SEELEY | 2 | Tak |  |  |  |
| 66 | IMA.DO IGIEŁ NACZ.SMUKŁE 200MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 67 | HAK BRZUSZNY SEMM KOMPLET | 1 | Tak |  |  |  |
| 68 | KL.ŁOŻYSK.-PORON.SAENGER ZAKRZYW. 285MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 69 | KL.ŁOŻYSK.-PORON.SAENGER PROSTE 275MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 70 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 15 | Tak |  |  |  |
| 71 | POKRYWA KONTENERA DO WANNY O WYM. 592X274MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 72 | WANNA DO KONTENERA O WYM. 592X274X135MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 73 | 1/1 KOSZ STAL PERFOROWANY 540X253X56MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 74 | ZESTAW MOTOROWY O ZASILANIU AKUMULATOROWYM DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH (PIŁA, WIERTARKA I RYMER) Z WYPOSAŻENIEM | 1 | Tak |  |  |  |
| IV | ZESTAW PODSTAWOWY |  |  |  |  |  |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.3 XL | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 4 | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.160MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | PINCET.ATR.SZCZ.1,0MM SZER.195MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 6 | DUROTIP NOŻ.PREP.METZENBAUM ZAKRZ.200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 7 | NOŻ.CHIRURG.COOPER ZAKRZ.T/T 150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | DUROTIP NOŻ.PREP.WERTHEIM ZAKRZ.230MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 9 | IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO-SEELEY | 1 | Tak |  |  |  |
| 10 | IMADŁO CHIR.HEGAR 206MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 11 | KLESZCZ.NACZYNIOWE CRILE ZAKRZYW.160MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 12 | KLESZ.NACZ.ROCHESTER-PEAN ZAKRZYW.160MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 13 | KLESZ.NACZ.ROCHESTER-PEAN ZAKRZYW.200MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 14 | KLESZ.NACZ.KOCHER ZAKRZ.1X2Z.150MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 15 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.185MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 16 | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.240MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 17 | KLESZCZYKI JELITOWE ALLIS 5X6Z.155MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 18 | KLESZCZYKI PŁUCNE ALLISTHOMS 220MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 19 | KLESZCZ.DO TONSILEKTOMII MUSEUX 198MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 20 | KULOCIĄG SCHROEDER 250MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 21 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 20 | Tak |  |  |  |
| 22 | SZCZYP.OPATR.MAIER B.ZAM.PROSTE 265MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 23 | SZCZYP.OPATR.MAIER B.ZAM.ZAKRZ.265MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 24 | HAK OPERAC.VOLKMANN 1Z.OST.16MM 222MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 25 | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 1Z.TĘPY | 1 | Tak |  |  |  |
| 26 | HAK OPERAC.VOLKMANN 4Z.OST.9X19MM 229MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 27 | HAK OPERAC.VOLKMANN 6Z.OST.9X29MM 225MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 28 | HAK OPER.KOCHER-LANGENBECK 55X11MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 29 | HAK OP.US-ARMY 26X15/43X15-22X15/39X15 | 1 | Tak |  |  |  |
| 30 | ROZWIERACZ WEITLANER TĘPY 3X4Z 130MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 31 | ROZWIERACZ WEITLANER OSTRY 3X4Z 130MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 32 | RASPATOR LAMBOTTE SZER.10,0MM 215MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 33 | RASPATOR LAMBOTTE SZER.15,0MM 215MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 34 | RASPATOR LAMBOTTE SZER.25,0MM 215MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 35 | MR-ELEWATOR FREER.OSTRY/TĘPY 185MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 36 | DŹWIGNIA LANGENBECK 8/195MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 37 | OSTRA ŁYŻKA DWUSTRONNA VOLKMANN 170MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 38 | OSTRA ŁYŻKA VOLKMANN #6 | 1 | Tak |  |  |  |
| 39 | OSTRA ŁYŻKA Z TWARDYM UCHWYTEM #00 | 1 | Tak |  |  |  |
| 40 | RĄCZKA DO OSTRZY DŁUTA FL668-682 | 1 | Tak |  |  |  |
| 41 | OSTRZE DŁUTA 5MM SZER DLA FL665 | 1 | Tak |  |  |  |
| 42 | OSTRZE DŁUTA 10MM SZER DLA FL666 | 1 | Tak |  |  |  |
| 43 | OSTRZE DŁUTA 16MM SZER DLA FL667 | 1 | Tak |  |  |  |
| 44 | OSTRZE DŁUTA 25MM SZER DLA FL668 | 1 | Tak |  |  |  |
| 45 | OSTRZE OSTEOTOMU 25MM SZER 110MM DL | 1 | Tak |  |  |  |
| 46 | OSTRZE DŁ.WYŻŁOB.25MM SZER.PROM 50MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 47 | OSTRZE DŁ.WYŻŁOB.25MM SZER.PROM 70MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 48 | WIERTŁO KWADRAT Z ALU RĄCZKA 180MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 49 | WIERTŁO PERTHES KWADRAT.215MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 50 | DŹWIGNIA KOSTNA SZER.17,0MM 240MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 51 | KLESZCZ REPOZYC Z ZAMK.235MM DUŻE | 1 | Tak |  |  |  |
| 52 | PIŁA PIERSCIENIOWA DO PALCY 150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 53 | ZAPASOWE OSTRZE DO PIL PIERSC DO PALCY | 1 | Tak |  |  |  |
| 54 | KLESZCZE PŁASKIE WZ.MARBURG SZCZ.ŻŁOBK. | 1 | Tak |  |  |  |
| 55 | KLESZ.D.PRZEC.DRUTU I BOLCY OSTRE KOŃC. | 1 | Tak |  |  |  |
| 56 | SZCZYPCE KOSTNE OLIVECRONA 205MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 57 | SZCZYPCE KOSTNE STILLE-RUSKIN 240MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 58 | MŁOTEK 285GR.GŁOW.-ŚR.30/42MM 240MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 59 | SUWMIARKA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR.150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 60 | NACZYNIE LABORATORYJNE 0,4L | 1 | Tak |  |  |  |
| 61 | POKRYWA KONTENERA DOSTOSOWANA DO WANNY O WYM. 592X274 | 1 | Tak |  |  |  |
| 62 | 1/1 KOSZ STAL. PERFOROWANY 540X253X56MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 63 | WANNA DO KONTENER 1/1 WYSOKOSC:135MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 64 | SZCZYPCE KOSTNE LUER PR. 175MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 65 | SZCZYPCE KOSTNE RUSKIN-ROETTGEN 240MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 66 | NAPĘD UNIWERSALNY PIŁY | 1 | Tak |  |  |  |
| 67 | AKUMULATOR NIMH 9,6V 1,95 AH | 1 | Tak |  |  |  |
| 68 | POJEMNIK DO STERYLNEGO WYJMOWANIA I LEJEK DO WKŁADANIA AKUMULATORA | 1 | Tak |  |  |  |
| 69 | NASADKA WIERTARSKA TRÓJSZCZĘKOWA | 1 | Tak |  |  |  |
| 70 | NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA | 1 | Tak |  |  |  |
| 71 | NASADKA FREZERSKA DO TRZPIENI HARRIS | 1 | Tak |  |  |  |
| 72 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW Z PRZEWODEM ZASILAJĄCYM | 1 | Tak |  |  |  |
| 73 | KOSZ DO NAPĘDÓW | 1 | Tak |  |  |  |
| 74 | WANNA DO KONTENERA O WYM. 592X274X120MM Z POKRYWĄ | 1 | Tak |  |  |  |
| 75 | OLEJ DO SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH W AEROZOLU | 1 | Tak |  |  |  |
| 76 | ŁĄCZNIK A3 KOMPLETNY | 1 | Tak |  |  |  |
| 77 | OLEJ KONS. DO URZĄDZEŃ SILNIKOWYCH | 1 | Tak |  |  |  |
| V | ZESTAW DO MIKROFLEBECTOMII |  |  |  |  |  |
| 1 | UCHWYT SKALPELA DO MIKROOSTRZY 135MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | PROSEKTOR ŻYLNY VARADY 180MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | EKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY #1 180MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 4 | EKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY #2 180MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | DWUSTRONNA MIKROSZPATUŁKA VARADY 175MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 6 | MIKROEKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY 170MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | MINIEKSTRAKTOR ŻYLNY VARADY 170MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | MINISTRIPER ŻYLNY VARADY KOMPLET | 1 | Tak |  |  |  |
| 9 | MAŁE KLESZCZYKI HALSTEDA ZAKRZ.100MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 10 | 1/2 KOSZ .STAL.PERFOROWANY 243X253X36MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 11 | WANNA BEZ RĄCZEK DO KONTENERA O WYM. 300X274X57MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 12 | POKRYWA KONTENERA DOSTOSOWANA DO WANNY O WYM. 300X274MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 13 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 6 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Wózek wielofunkcyjny – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiar wózka: szer. x głęb. x wys. : 810mm x 580mm x 1600mm / ±10mm | Tak |  |  |  |
| 2 | Udźwig wózka: min 125 kg | Tak |  |  |  |
| 3 | Konstrukcja oparta na 4 anodowanych profilach aluminiowych zapewniająca trwałość i stabilność wózka | Tak |  |  |  |
| 4 | Szkielet konstrukcyjny wózka wypełniony płytami z galwanizowanego metalu pokrytego proszkowo lakierem | Tak |  |  |  |
| 5 | Wózek łatwy do czyszczenia, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |  |  |
| 6 | Kółka o średnicy 125 mm/± 5mm, z odbojnikami, co najmniej 2 blokowane Uchwyt do pchania | Tak |  |  |  |
| 7 | Wysuwana półka boczna | Tak |  |  |  |
| 8 | 4 Szuflady na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. 125mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 9 | 1 Szuflada na prowadnicach rolkowych, z możliwością wysunięcia co najmniej na całą ich głębokość (110%), samodomykające się o wys. 250mm/±5mm | Tak |  |  |  |
| 10 | Blat wykonany z tworzywa ABS, z kołnierzem | Tak |  |  |  |
| 11 | Wózek wyposażony w dwupoziomową nadstawkę/ galeryjkę zawierającą w jednym rzędzie 3 duże pojemniki na akcesoria, w drugim rzędzie 5 małych pojemników na akcesoria. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa ABS. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Mały zestaw narzędziowy z chustą i koszem narzędziowym – szt. 30

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 4 | NOŻ.CHIRURG.ZAKRZ.WYSMUKŁE T/O 145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | KLESZ.NACZ.PEAN ZAKRZ.140MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 6 | KLESZ.NACZ.KOCHER PROSTE 1X2Z.150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | 1/2 KOSZ .STAL.PERFOROWANY 243X253X56MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | PŁÓTNO D.WYKLAD.I OWIJANIA 850X800MM | 1 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. |  | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Duży zestaw narzędziowy z chustami oraz koszem narzędziowym – szt. 15

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 2 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 3 | IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 150MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 4 | NOŻ.CHIRURG.ZAKRZ.WYSMUKŁE T/O 145MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 5 | KLESZ.NACZ.PEAN ZAKRZ.140MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 6 | KLESZ.NACZ.KOCHER PROSTE 1X2Z.150MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 7 | KLESZ.NACZ.PEAN PROSTE 140MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 8 | 1/2 KOSZ .STAL.PERFOROWANY 243X253X56MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 9 | PŁÓTNO D.WYKLAD.I OWIJANIA 850X800MM | 1 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestaw kostny narzędziowy – szt. 5

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | UCHWYT SKALPELA NR.4 133MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | IMADŁO CHIR.HEGAR ZE ŻŁOBIENIEM 150MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | PINCETA CHIR.ŚREDNIOSZER.1X2Z.145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 4 | ATR.KLESZCZYKI NACZYN.PEAN PROSTY 155MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | ATR.KLESZCZYKI NACZYN.PEAN ZAKRZ.155MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 6 | NOŻ.CHIRURG.ZAKRZ.WYSMUKŁE T/O 145MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | 1/2 KOSZ .STAL.PERFOROWANY 243X253X56MM | 1 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestaw tamponada narzędziowy – szt. 5

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PINCETA JANSENA BAGNETOWĄ 160MM | 3 | Tak |  |  |  |
| 2 | MIKROKLESZ.PREPARACYJNE ADSON 140MM | 3 | Tak |  |  |  |
| 3 | WZIERNIK KRTAN.UCHW.6-KĄT.ŚR.20MM F.5 | 2 | Tak |  |  |  |
| 4 | WZIERNIK KRTAN.UCHW.6-KĄT.ŚR.20MM F.5 | 2 | Tak |  |  |  |
| 5 | WZIERNIK KRTAN.UCHW.6-KĄT.ŚR.20MM F.5 | 2 | Tak |  |  |  |
| 6 | NOŻ.NACZYNIOWE REYNOLDS-JAMES. ZAK.140MM | 3 | Tak |  |  |  |
| 7 | 1/2 KOSZ .STAL.PERFOROWANY 243X253X56MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | ZACISK OPATRUNKOWY LORNA 130MM | 6 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zestaw laryngologiczny – szt. 3

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM GÓRN | 1 | Tak |  |  |  |
| 2 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 3 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM LW. | 1 | Tak |  |  |  |
| 4 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM PR. | 1 | Tak |  |  |  |
| 5 | PINCETA TROELTSCH ZAKRZ.KOLANKOWO 100MM | 2 | Tak |  |  |  |
| 6 | WZIER.USZNY HARTMANN ŚR.4,6MM D.DZIECI | 1 | Tak |  |  |  |
| 7 | WZIER.USZNY HARTMANN ŚR.5,0MM D.DOROS. | 1 | Tak |  |  |  |
| 8 | KLESZ.ŁYŻECZK.HARTMANN-WULLSTEIN ŚR. 2MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 9 | KLESZ.ŁYŻECZKOWE HARTMANN-CITELL ŚR.2MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI HARTMANN-WULLSTEIN 1X8MM | 1 | Tak |  |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI HARTMANN 2,0X6MM | 1 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Drobny sprzęt medyczny – kpl. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Ilość | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ciśnieniomierz | 5 | Tak |  |  |  |
| 2. | elektrody kończynowe klipsowe | 5 | Tak |  |  |  |
| 3. | elektrody przyssawkowe przedsercowe | 5 | Tak |  |  |  |
| 4. | szafka przyłóżkowa | 6 | Tak |  |  |  |
| 5. | okład zimny - ciepły cold-hot pack | 10 | Tak |  |  |  |
| 6. | fotel laryngologiczny | 1 | Tak |  |  |  |
| 7. | kołnierze regulowane dla dorosłych | 5 | Tak |  |  |  |
| 8. | wózek inwalidzki | 3 | Tak |  |  |  |
| 9. | termometr bezdotykowy | 5 | Tak |  |  |  |
| 10. | ambu dla dzieci | 3 | Tak |  |  |  |
| 11. | miski nerkowate nierdzewne | 30 | Tak |  |  |  |
| 12. | maski krtaniowe (rurki ustno - gardłowe) | 5 | Tak |  |  |  |
| 13. | łyżka wielorazowa macintosh do laryngoskopu światłowodowego ze światłem w łyżce nr 2-4 | 5 | Tak |  |  |  |
| 14. | rękojeść wodoszczelna do laryngoskopu światłowodowego ze źródłem światła w łyżkach kompatybilna | 5 | Tak |  |  |  |
| 15. | stetoskopy | 10 | Tak |  |  |  |
| 16. | prowadnica intubacyjna do rurek lekko wygięta sterylna | 10 | Tak |  |  |  |
| 16. | pulsoksymetr | 1 | Tak |  |  |  |
| 17. | inhalator tłokowy | 1 | Tak |  |  |  |
| 18. | jednorazowe zestawy laryngologiczne do badania ucha, nosa, gardła (szpatułka, wziernik uszny, wziernik nosowy) | 10 | Tak |  |  |  |
| 18. | koce ratunkowe przeciwwstrząsowe (folia NRC) | 20 | Tak |  |  |  |
| 20. | zestaw szyn unieruchamiających | 10 | Tak |  |  |  |
| 21. | taboret obrotowy | 10 | Tak |  |  |  |
| 22. | ustnik plastikowy do inhalacji jednorazowy op. 20 szt. | 1 | Tak |  |  |  |
| 23. | uchwyt mocowany do ściany z zasłoną | 4 | Tak |  |  |  |
| 24. | wózek pedałowy na odpady medyczne | 5 | Tak |  |  |  |
| 25. | zestaw jednoświatłowy (cewnik centralny) | 30 | Tak |  |  |  |
| 26. | zestaw dwuświatłowy (cewnik centralny) | 30 | Tak |  |  |  |
| 27. | pojemnik do mycia narzędzi chirurgicznych | 5 | Tak |  |  |  |
| 28. | stojak kroplówek | 4 | Tak |  |  |  |
| 29. | glukometry | 4 | Tak |  |  |  |
| 30. | rektoskop | 1 | Tak |  |  |  |
| 31. | młotek neurologiczny | 1 | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. |  | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy |  | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego |  | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ |  | Tak |  |  |  |
| 7 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa z panelem 2355 x 600 x 1240 – kpl. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | - wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |  |
| 2 | - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak |  |  |  |
| 3 | - ścianka osłonowa | Tak |  |  |  |
| 4 | - wewnętrzna instalacja rozprowadzająca wodę do baterii w umywalce | Tak |  |  |  |
| 5 | - wyposażona w trzy baterie bezdotykowe uruchamiane czujnikami z fotokomórkami wbudowanymi w konstrukcję umywalki | Tak |  |  |  |
| 6 | - trzy syfony | Tak |  |  |  |
| 7 | - kpl. Wieszaków | Tak |  |  |  |
| 8 | - kołki mocujące | Tak |  |  |  |
| 9 | - wymiary: dł. 2400 x szer. 585 x wys. 910 mm | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Bronchofiberoskop optyczny – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Endoskop przenośny zasilany bezprzewodową bateryjną lampą halogenową. | Tak |  |  |  |
| 2 | Wychylenia końcówki roboczej Góra 160o Dół 130o | Tak |  |  |  |
| 3 | Pole widzenia 95 o | Tak |  |  |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej Max 5.2 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Metalowe przyłącze ssaka zamocowane na stałe do endoskopu | Tak |  |  |  |
| 6 | Średnica kanału instrumentalnego Min.2,6 mm. | Tak |  |  |  |
| 7 | Długość robocza Min 600 mm | Tak |  |  |  |
| 8 | Zasilacz sieciowy 230V o wadze do 0,6 kg | Tak |  |  |  |
| 9 | Tester szczelności z indywidualnym certyfikatem medycznym | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Zgrzewarka do vipaków z nadrukiem + metkownica – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Zgrzewarka do pakowania materiałów do sterylizacji | Tak |  |  |  |
| 2 | W pełni elektroniczne bezkontaktowe sterowanie temperaturą z wizualnym wskaźnikiem kontrolnym | Tak |  |  |  |
| 3 | Temperatura zgrzewu 60 - 210 0 C | Tak |  |  |  |
| 4 | Szerokość zgrzewu 12 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Moc 500 VA | Tak |  |  |  |
| 6 | Stały docisk, dzięki któremu wyniki zgrzewu są stałe walidowalne | Tak |  |  |  |
| 7 | Zintegrowany stojak na rękaw foliowy | Tak |  |  |  |
| 8 | Zintegrowana obcinarka | Tak |  |  |  |
| 9 | Szerokość rękawa max. 250 mm | Tak |  |  |  |
| 10 | Długość zgrzewu max. 250 mm | Tak |  |  |  |
| 11 | Zasilanie 230V, 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 12 | Wymiary minimum ( szer. x dł. x wys) 420 x 300 x 220 mm | Tak |  |  |  |
| 13 | Waga ok. 10 kg | Tak |  |  |  |
| 14 | Metkownica trzyrzędowa | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Myjka ultradźwiękowa sterowana mikroprocesorowo – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa ze sterownikiem mikroprocesorowym | Tak |  |  |  |
| 2 | wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.)295 x 235 x 150 mm | Tak |  |  |  |
| 3 | Pojemność 9,5 l | Tak |  |  |  |
| 4 | moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 400 W | Tak |  |  |  |
| 5 | Częstotliwość 40 kHz | Tak |  |  |  |
| 6 | moc układu grzania 300 W | Tak |  |  |  |
| 7 | regulator temperatury 30-80°C | Tak |  |  |  |
| 8 | układ czasowy 1-30 min | Tak |  |  |  |
| 9 | zawór spustowy 3/8 cala | Tak |  |  |  |
| 10 | wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) 325 x 265 x 280 mm | Tak |  |  |  |
| 11 | Waga 7,7 kg | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Sterylizator niskotemperaturowy do szybkiej sterylizacji endoskopów

giętkich, narzędzi i przedmiotów termoczułych bez konieczności pakowania – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | zasilanie AC 230 V 50 Hz zgodne z PN | Tak |  |  |  |
| 2 | Sterylizator niskotemperaturowy na kwas nadoctowy | Tak |  |  |  |
| 3 | Urządzenie przeznaczone do szybkiej i bezpiecznej sterylizacji instrumentów laparoskopowych, endoskopów giętkich oraz mikroinstrumentów nie odpornych na wysoką temperaturę | Tak |  |  |  |
| 4 | Całkowity czas procesu sterylizacji maksimum 35 minut | Tak |  |  |  |
| 5 | Temperatura sterylizacji maksimum 60 oC | Tak |  |  |  |
| 6 | Automatyczne odbezpieczanie naboju z czynnikiem sterylizującym | Tak |  |  |  |
| 7 | Nietoksyczny czynnik sterylizujący | Tak |  |  |  |
| 8 | Wydruki urządzenia zawierające informacje o parametrach cyklu sterylizacji | Tak |  |  |  |
| 9 | Wyświetlacz informujący o parametrach i ewentualnych błędach | Tak |  |  |  |
| 10 | Sterylizator nie wymagający kanałów wentylacyjnych – tylko podstawowe media: energia elektryczna, woda oraz kanalizacja) | Tak |  |  |  |
| 11 | W komplecie zestaw niezbędnych do pracy akcesoriów | Tak |  |  |  |
| 12 | Zestaw minimum 30 szt. testów chemicznych oraz minimum 30 szt. testów biologicznych | Tak |  |  |  |
| 13 | W komplecie zestaw minimum 20 naboi ze środkiem do sterylizacji | Tak |  |  |  |
| 14 | Taca z ukierunkowanym przepływem | Tak |  |  |  |
| 15 | Taca narzędziowa uniwersalna | Tak |  |  |  |
| 16 | Wózek transportowy | Tak |  |  |  |
| 17 | Wymiary maksymalne szer. x gł. x wys. 110X70x90 [cm] | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Płuczka dezynfektor do narzędzi i aparatury anestezjologicznej, jednodrzwiowa – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | myjnia o pojemności min. 4 tac narzędziowych o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |  |  |
| 2 | sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |  |
| 3 | dwuliniowy wyświetlacz z komunikatami tekstowymi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 4 | wskaźnik świetlny informujący o stanie zaawansowania procesu | Tak |  |  |  |
| 5 | drzwi otwierane do przodu, urządzenie nieprzelotowe | Tak |  |  |  |
| 6 | szerokość myjni max. 650 mm | Tak |  |  |  |
| 7 | zasilana i ogrzewana elektryczne | Tak |  |  |  |
| 8 | dezynfekcja termiczna, termiczno-chemiczna | Tak |  |  |  |
| 9 | blokada drzwi podczas trwania procesu | Tak |  |  |  |
| 10 | wbudowana suszarka | Tak |  |  |  |
| 11 | Kondensator oparów | Tak |  |  |  |
| 12 | filtr powietrza klasy HEPA | Tak |  |  |  |
| 13 | 3 pompy środków chemicznych | Tak |  |  |  |
| 14 | możliwość rozbudowy do 4 pomp środków chemicznych | Tak |  |  |  |
| 15 | wbudowana szafka na zasobniki środków chemicznych, pojemność 4 zasobniki 5l | Tak |  |  |  |
| 16 | drukarka parametrów procesu | Tak |  |  |  |
| 17 | Końcowe płukanie wodą demineralizowaną | Tak |  |  |  |
| 18 | pompa obiegowa wody o mocy min. 800W | Tak |  |  |  |
| 19 | moc grzewcza min. 8 kW | Tak |  |  |  |
| 20 | osłonięte (zakryte) grzałki komory, zabezpieczenie przed poparzeniem | Tak |  |  |  |
| 21 | komora, orurowanie i obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |
| 22 | min. 4 programy mycia i dezynfekcji | Tak |  |  |  |
| 23 | możliwość modyfikacji programów myjących | Tak |  |  |  |
| 24 | wyposażona w 8 tac narzędziowych o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |  |  |
| 25 | Wózek czteropoziomowy do mycia 8 tac narzędziowych | Tak |  |  |  |
| 26 | Wózek do mycia aparatów anestezjologicznych | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Płuczka dezynfektor – myjnia stojąca, wysokość 115cm – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |  |  |
| 2 | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi | Tak |  |  |  |
| 3 | Urządzenie stojące | Tak |  |  |  |
| 4 | Szerokość myjni max. 450 mm | Tak |  |  |  |
| 5 | Wysokość myjni max. 1200 mm | Tak |  |  |  |
| 6 | Komora tłoczona, ze stali kwasoodpornej, z zaokrąglonymi narożnikami | Tak |  |  |  |
| 7 | Podgrzewanie elektryczne | Tak |  |  |  |
| 8 | Dezynfekcja termiczna | Tak |  |  |  |
| 9 | Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary | Tak |  |  |  |
| 10 | Drzwi otwierane do przodu | Tak |  |  |  |
| 11 | Automatyczne otwieranie i zamykane drzwi | Tak |  |  |  |
| 12 | Automatyczne dozowanie detergentu | Tak |  |  |  |
| 13 | Kontrola poziomu środka chemicznego w pojemniku | Tak |  |  |  |
| 14 | Obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |  |
| 15 | Wbudowany kondensator oparów | Tak |  |  |  |
| 16 | Minimalny załadunek komory: 1 basen lub 2 kaczki | Tak |  |  |  |
| 17 | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem | Tak |  |  |  |
| 18 | Minimum 5 programów myjąco-dezynfekujących dostępnych z panelu sterującego | Tak |  |  |  |
| 19 | Wskaźnik informujący o stanie zaawansowania procesu | Tak |  |  |  |
| 20 | Możliwość modyfikacji programów myjących | Tak |  |  |  |
| 21 | Miejsce na pojemniki środków chemicznych w myjni, min. 1 pojemnik | Tak |  |  |  |
| 22 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 23 | Zasilanie 230 V | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem – szt. 2

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | MONITORY PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Monitor typu stacjonarno transportowego z zasilaniem 220-230V 50Hz oraz z zasilaniem akumulatorowym na minimum 2h | TAK |  |  |  |
|  | Monitor o budowie modułowej (szybka rekonfiguracja przez użytkownika bez użycia narzędzi i serwisu) | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy, płaski ekran typu TFT, przekątna minimalna 12” | TAK |  |  |  |
|  | Współpraca z centralą monitorów intensywnego nadzoru | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja minimum 6 krzywych dynamicznych | TAK |  |  |  |
|  | Min. 48-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trendów w postaci tabelarycznej i wykresu | TAK |  |  |  |
|  | Ciągła prezentacja chwilowych wartości wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania ekranu | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym o energii 360J i napięciu 5000V | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru EKG dla pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca min 30-250 bpm | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi | TAK |  |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń przez użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z regulowanymi alarmami zmian ST prezentacja trzech różnych wartości ST jednoczasowo | TAK |  |  |  |
|  | Kabel EKG 3 i 5-odprowadzeniowy | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru 12 odprowadzeń przy zastosowaniu odpowiedniego kabla EKG | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej oddechowej i częstości oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |  |
|  | Zakres 1-100% | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar pulsu | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik dla dorosłych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia NIBP |  |  |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny w regulowanych odstępach czasu – minimum 1- 240 min | TAK |  |  |  |
|  | Mankiet dla dorosłych w dwóch rozmiarach | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury skórnej | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury głębokiej | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja temperatury różnicowej wraz z wartościami mierzonych temperatur | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik skórny i głęboki | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia IBP -JEDEN MODUŁ DO DWÓCH KARDIOMONITORÓW |  |  |  |  |
|  | Min. dwa kanały pomiarowe do równoczesnego pomiaru ciśnienia tętniczego i ośrodkowego ciśnienia żylnego | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej ciśnienia, wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |
|  | Zakres min. (-25 – 310) [mmHg] | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii |  |  |  |  |
|  | Pomiar EtCO2 ze strumienia bocznego | TAK |  |  |  |
|  | Zakres minimalny EtCO2 0-110 [mmHg] | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca- JEDEN MODUŁ DO DWÓCH KARDIOMONITORÓW |  |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu metodą termodylucji przy użyciu modułu wymiennego pomiędzy monitorami – 2 wymienne moduły na wszystkie monitory | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji mieszanej krwi żylnej przy użyciu modułu wymiennego pomiędzy monitorami | TAK |  |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmów mierzonych parametrów – ręcznie i automatycznie z możliwością wyłączania alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |  |
|  | System alarmów optycznych i dźwiękowych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć zdarzeń krytycznych, zapamiętywanie min. 3 krzywych (nie tylko EKG) w ilości min. 150 w monitorze | TAK |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Fonendoskop – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*	................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Stetoskop dwustronny internistyczny. Wszystkie części metalowe wykonane ze stali nierdzewnych. Głowica wyposażona w przełącznik obrotowy. Obrzeże głębokiego lejka wykonane z miękkiego silikonu. Rurki lir z miękkimi oliwkami z PVC samoczynnie dopasowujące się do kształtu ucha, połączone podwójną sprężyną ze stali nierdzewnej. | Tak |  |  |  |
| 2 | Muszla osłuchowa z membraną wyposażona na zewnętrznej powierzchni w wymienny pierścień dostosowany do wykonywania dowolnych nadruków na całym obwodzie. | Tak |  |  |  |
| 3 | Membrana wykonana z laminatu epoksydowo-szklanego przytrzymywana gwintowanym metalowym pierścieniem dla zapewnienia stałego położenia względem korpusu. | Tak |  |  |  |
| 4 | średnica membrany min. 41 mm, średnica lejka min. 22 mm, głębokość lejka min. 10 mm, ciężar instrumentu max. 160 g. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |  |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy