Brzeg, dn. 30.04.2012 r.

OR.272.1.6.2012

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. <Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1.

O jaką ilość boisk chodzi czy o 1 boisko (1 dokumentacja) dla trzech szkół, czy o 3 boiska (3 dokumentacje) dla każdej ze szkół oddzielnie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż chodzi o:

a) zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50 m , z polami do gier :

-boisko do piłki ręcznej,

-dwoma boiskami do koszykówki,

-pole gry do siatkówki.

b)budowa bieżni 5 stanowiskowej o dł 120m,

c)skoczni o rozbiegu 45m i piaskownicy .

d)mini boisko do piłki nożnej.

Wymiary zgodne z zasadami poprawnego projektowania i obowiązujących przepisów.

Boiska są wspólne dla trzech szkół ponadgimnazjalnych:

- Zespołu Szkół Rolniczych -CKP,

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

-Liceum Ogólnokształcącego.

Pytanie nr 2.

Jaki jest adres – lokalizacja projektowanego / projektowanych boisk w tym powierzchnia przewidzianej działki / działek, ich numery i kto jest właścicielem w/w działek?

Odpowiedź nr 2.

Lokalizacja dot Grodkowa z bezpośrednim dojazdem na działkę nr 525/16, 525/8 o powierzchni całkowitej 3,80ha przy ul. Krakowskiej 20 w Grodkowie.

Właścicielem działki jest Powiat Brzeski.

Pytanie nr 3.

O jakich terenowych urządzeniach sportowych jest mowa?

Odpowiedź nr 3:

Wykorzystując teren przyszkolny planuje się (wg inwencji projektanta) urządzenia  tzw. projektu zielonej sali gimnastycznej obejmującej m.in. wielozadaniowe urządzenia do ćwiczeń, ścian z kratownicą, linami i kółkami, wielozadaniową równoważnią z drabinkami i drążkami z możliwością regulacji poręczy itp.

Pytanie nr4.

Co z nadzorem autorskim, czy należy go uwzględnić w zaoferowanej cenie, czy nadzór będzie do doliczenia do oferowanej ceny jako 10% brutto tej kwoty?

Odpowiedź nr 4:

Nadzór należy uwzględnić w zaoferowanej cenie , stanowić ma 10%  kwoty brutto.

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. do dnia           07.05.2012r. do godz. 09.00 nie ulega zmianie.

WICESTAROSTA

Ryszard Jończyk

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 30.04.2012 r.

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/

- przekazano faksem, a następnie pocztą (listem zwykłym)wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)