Brzeg, dn. 03.08.2012 r.

OR.272.1.12.2012

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na niepełną lub niejednoznaczną dokumentację projektową na podstawie której nie jest możliwe przygotowanie rzetelnej wyceny, proszę o jej uzupełnienie o następującą treść:

a) zestawienia stolarki drzwiowej, okienne i witryn, Na podstawie załączonych rzutów, elewacji i bardzo lakonicznego opisu niemożliwe jest przygotowanie porównywalnych ofert

b) STWiOR dla stolarki okiennej, drzwiowej i witryn

c) Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami. Dokumentacja zawiera jedynie podpisaną mapę, którą Zamawiający nazywa „plan syt”. Nie definiuje ona jednoznacznie wprowadzanych i zastanych nawierzchni, nie określa powierzchni (brak bilansu powierzchni) co więcej nie definiuje lokalizacji elementów małej architektury (np. ławki, stojaki na rowery i ich ilość). Brak opisu technicznego do zagospodarowania terenu.

Odpowiedź nr 1:

a i b) Stolarka okienna powinna być o współczynniku Uk= 2,6 W/m2oK, zespolona z PCV , natomiast stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz witryny o współczynniku Uk= 2,3 W/m2oK. Wymiary zewnętrzne stolarki oraz podział mają pozostać takie same jak istniejące i potencjalny wykonawca powinien sam dokonać pomiarów na podstawie wizji lokalnej.                           W wycenie stolarki należy uwzględnić montaż z obróbką obsadzenia i parapetami wewnętrznymi systemowymi z PCV w kolorach jasnych.

c) Projekt zagospodarowania terenu- str. 1, stanowiący załącznik nr 5 do dokumentacji technicznej  zamieszczono dnia 02.08.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznej SP /zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

Projekt zagospodarowania terenu podany w zał. nr 5 oraz  zagospodarowanie terenu ujęte                w przedmiarze robót – dział 12.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dachówki innej niż wskazana w projekcie, tj. karpiówka o gr 18 mm Sakral firmy Creaton? Proponujemy dachówkę karpiówkę czerwoną firmy Jopek o gr 10 mm lub firmy Wineberger gr 14mm.

Odpowiedź nr 2:

Należy zastosować dachówkę karpiówkę pogrubioną o gr. 18 mm

Pytanie nr 3:

Czy wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia mają wykonać:

a)parapety wewnętrzne,

b)podokienniki zewnętrznych,

c)demontaż/montaż krat oraz ich renowacja,

d)obróbki ścian wewnętrznych po wymianie stolarki okiennej skrzyniowej na zespoloną,

e)instalacje p.poż.

Odpowiedź nr 3:

a) i  d) – odpowiedź udzielona w odpowiedzi nr 1 a i b

b) Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy tytan-cynk.

W związku z odpowiedzią nr 3b) Zamawiający informuje, iż udzielona odpowiedź dnia 02.08.2012r.             (3pyt.str.1) w pkt 3 na pytanie  o treści:

„Proszę o potwierdzenie że obróbki blacharskie są wykonane z blachy ocynkowanej” zostaje zmieniona w następujący sposób:

zamiast „Zgodnie z przedmiarem robót na roboty budowlane obróbki blacharskie mają być wykonane z blachy ocynkowanej”

winno być: „Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy tytan-cynk”

c)Należy uwzględnić demontaż istniejących krat, ich renowację wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem oraz ponowny ich montaż.

e) Projekt budowlano architektoniczno-konstrukcyjny –wydzielenie stref p.poż – łącznie str. 12, stanowiący załącznik nr 2 do dokumentacji technicznej  zamieszczono dnia 02.08.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznej SP /zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.

Wykonawca winien przyjąć wycenę elementu wg ceny jednostkowej na podstawie wyceny indywidualnej w oparciu o załącznik nr 2 i 3 oraz wizji lokalnej , która jest konieczna z punktu widzenia rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych budynku

Pytanie nr 4:

Dot. rodzaju tynku elewacyjnego. Czy ma to być tynk akrylowy barwiony czy tynk mineralny barwiony.

Odpowiedź nr 4:

„BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH” składający się z :

warstwy izolacji termicznej mocowanej do podłoża klejem oraz mechanicznie kołkami

warstwy izolacji tynku wzmocnionej siatką z włókna szklanego wtopioną w klej

wyprawy elewacyjnej z mineralnego cienkowastwowego tynku

Z uwagi na udzielone odpowiedzi Zamawiający zamieszcza dodatkowo uzupełniający przedmiar robót (str.2)

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia  10.08.2012r. do godz. 12.00.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/

- przekazano faksem, a następnie pocztą (listem zwykłym)wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)

z up. STAROSTY

-----

Janusz Gil

zzłonek Zarządu