OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

1. Nazwa Zamówienia

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wykonanie warsztatów zawodowych dla czterech szkół tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.

CZĘŚĆ III – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu znajduje się przy ul. Słowiańskiej 18 w Brzegu - działka nr ewid. 806/6, obręb Centrum. Część III zadania obejmuje zmianę sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń użytkowych na pracownię hotelarską do zajęć dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem.

Pomieszczenia adaptowane na pracownię hotelarską znajdują się w poziomie piwnic szkoły, są to: pomieszczenie nr 1 gospodarczo socjalne (przedsionek 3,43m2, pokój woźnego 13,98m2, kuchnia 20,18m2) oraz pomieszczenie nr 2 użytkowe o pow. 44,36m2. W pom. nr 1 usytuowana zostanie pracownia hotelarska (jednostka mieszkalna 24,19m2, przedsionek 6,59m2, łazienka 6,90m2), natomiast w pom. nr 2 pracownia – punkt przygotowania posiłków o pow. 43,16m2.

W zakres robót budowlanych do wykonania w w/w pomieszczeniach wchodzi:

- wyburzenie istniejących ścianek działowych wraz z demontażem drzwi wewnętrznych,

- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu metalowym,

- montaż stolarki drzwiowej drewnianej,

- remont posadzek,

- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych,

- roboty wykończeniowe ścian i sufitu.

- roboty instalacyjne sanitarne w zakresie przebudowy instalacji wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

- wykonanie prób szczelności instalacji wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania,

- roboty instalacyjne elektryczne w zakresie modyfikacji tablic rozdzielczych, instalacji oświetleniowej, zasilania gniazd wtykowych oraz ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

- wykonanie odpowiednich prób, badań i pomiarów instalacji elektrycznej.

Szczegółowa kolorystyka pomieszczeń do ustalenia z Użytkownikiem.

Wykonawca ponadto zobowiązany jest do zakupu i montażu wyposażenia dla obu pomieszczeń pracowni hotelarskiej zgodnego ze Szczegółową specyfikacją wyposażenia - w załączniku.

Osoba do kontaktu z ramienia Użytkownika: Anna Żukowska, tel. 77 416 35 12.

3. Uwagi i informacje dodatkowe

- Roboty dla Części III zadania realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych) pn. „Zmiana sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń użytkowych na pracownię hotelarską do zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” autorstwa Tauro-Projekt Stanisław Szpineta. Powyższa dokumentacja techniczna objęta jest zgłoszeniem robót – Zaświadczenie z dnia 18.05.2016r. oraz Decyzją przenoszącą zgłoszenie na rzecz Powiatu Brzeskiego z dnia 19.06.2017r.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

- Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy je odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz załączoną dokumentacją techniczną.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca.

- Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz z dyrekcją ZSZ nr 1 w Brzegu sposób i godziny prowadzenia prac budowlanych.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownie muszą zostać wykonane w zakresie umożliwiającym ich użytkowanie po realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.