- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Nazwa Zamówienia

- „Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy

- ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu.”

- 2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu, działka nr 829/5, obręb: Centrum.

- Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

1. wykonanie stóp fundamentowych,

2. wykonanie wzmocnienia stropu z płyt żerańskich,

3. roboty rozbiórkowe komina i pieca

4. wymiana drzwi wewnętrznych,

5. zamurowanie otworów drzwiowych,

6. wyburzenie ścian,

7. przebicie otworów drzwiowych,

8. skucie posadzek lastrico,

9. wykonanie wylewek samopoziomujących,

10. wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,

11. uzupełnienie tynków wewnętrznych,

12. skucie okładzin ściennych,

13. malowanie ścian i sufitów,

14. licowanie ścian płytkami,

15. ułożenie płyt posadzkowych,

16. wymiana umywalki i miski ustępowej wraz z podejściami

17. wymiana grzejników

18. wymiana instalacji elektrycznych,

19. wymiana opraw oświetleniowych,

20. wywóz gruzu,

21. naprawa części stropodachu,

22. dostawa i montaż regałów przesuwnych.

- 3. Uwagi i informacje dodatkowe

- Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie dokumentacji technicznej

- pn. „Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym przy

- ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu” autorstwa Firmy Budowlano-Projektowej "KOWALSKI-

- SYSTEM" mgr inż. Tadeusz Kowalski, ul. Brzeska 19, 55-200 Oława.

- Powyższa dokumentacja objęta jest pozwoleniem budowlanym – Decyzja nr 563/17, wydanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego dnia 21.09.2017 r.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

- Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz dokumentacją techniczną.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca musi mieć na uwadze to, iż budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja, jest obiektem użyteczności publicznej, przez co Wykonawca będzie zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. W związku z powyższym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i godziny prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów luz urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

- 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.