OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II

1. Nazwa Zamówienia

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje wykonanie warsztatów zawodowych.

CZĘŚĆ II - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie znajduje się przy ul. Krakowskiej nr 20 w Grodkowie - działka nr ewid. 525/18, obręb Grodków.

Część II zadania obejmuje modernizację i doposażenie warsztatów szkolnych CKP.

W zakres robót budowlanych wchodzi:

- Termomodernizacja obiektu w zakresie docieplenia,

- Wymiana rynien i rur spustowych na cynkowane,

- Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej i bram wjazdowych,

- Wykonanie fundamentów pod podnośniki,

- Wymiana posadzki,

- Roboty wykończeniowe.

Roboty obejmować będą także wykonanie:

a) instalacji sanitarnych, w tym:

- demontaż istniejących instalacji sanitarnych,

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- wody zimnej i ciepłej

- kanalizacji sanitarnej

- sprężonego powietrza

Istniejące w obiekcie instalacje sanitarne przewidziane są w całości do demontażu.

b) instalacji elektrycznych, w tym:

- demontaż starych rozdzielni żeliwnych i budowa nowej tablicy rozdzielczej,

- instalacji wewnętrznych linii zasilających,

- instalacji siłowych 230/400V,

- instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego,

- instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,

- instalacji odgromowej,

- instalacji połączeń wyrównawczych

- instalacji ochrony przepięciowej.

Roboty instalacyjne należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania warsztatów i sanitariatów.

Szczegółowa kolorystyka pomieszczeń do ustalenia z Użytkownikiem.

Wykonawca poza wykonaniem robót budowlanych zobowiązany jest również do zakupu                  i montażu wyposażenia warsztatów szkolnych zgodnego ze Szczegółową specyfikacją sprzętu – w załączniku.

Wykonawca dokona montażu, instalacji oraz uruchomienia podnośników w warsztatach wraz z przeszkoleniem Użytkownika.

Osoby do kontaktu z ramienia Użytkownika: Anna Grzegorzek, Roman Kępiński, tel. 77 415 52 94.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Roboty dla Części II zadania realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) pn. „Dokumentacja projektowa na modernizację i doposażenie warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie” autorstwa Biura Usług Projektowych Domus, ul. Wiejska 23a, 49-120 Sławice. Powyższa dokumentacja techniczna objęta jest pozwoleniem budowlanym Decyzja                    nr 378/18 z dnia 22.06.2018 wydana przez Starostę Powiatu Brzeskiego

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

- Zakres robót zamieszczony jest w przedmiarach w podziale na elementy: branżę budowlaną, instalacje elektryczne, instalacje c.o., instalacje sprężonego powietrza, instalacje wodociągową i kanalizacyjną, oraz wentylację.

- Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy je odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz załączoną dokumentacją techniczną.

- Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie                 i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie którego będzie prowadzona inwestycja jest obiektem użyteczności publicznej i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz dyrekcją ZSR w Grodkowie sposób i godziny prowadzenia prac budowlanych.

- Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

- Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego                                 z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.                  Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47, poz. 401)

- Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia.