OPRACOWANIE   ZAWIERA

I.  CZĘŚĆ  OPISOWA

Opis  techniczny

II. ZAŁĄCZNIKI

| Nr 1 | Oświadczenie projektantów |
| --- | --- |
| Nr 2 | Zaświadczenie Burmistrza Brzegu o zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego |
| Nr 3 | Opinia kominiarska |
| Nr 4 | Zaświadczenie z Izby autorów projektu |
| Nr 5 | Stwierdzenie przygotowania zawodowego autorów projektu |

III. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

|  | Plan sytuacyjny | Skala 1:500 |
| --- | --- | --- |
| Rys. nr 1 | Rzut pomieszczeń IIIp. - inwentaryzacja | Skala 1:50 |
| Rys. nr 2 | Rzut pomieszczeń IIIp. - Inwentaryzacja | Skala 1:50 |
| Rys. nr 3 | Rzut pomieszczeń (jadalnia) - Inwentaryzacja | Skala 1:50 |
| Rys. nr 4 | Rzut pomieszczeń (jednostka mieszk.) - Adaptacja | Skala 1:100 |
| Rys. nr 5 | Rzut pomieszczeń (punk przygotowania posiłków) - Adaptacja | Skala 1:50 |
| Rys. nr 6 | Rzut pomieszczeń – pracownia hotelarska - projekt | Skala 1:50 |

OPIS   TECHNICZNY

„ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  TRZECH POMIESZCZEŃ SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NA PRACOWNIĘ HOTELARSKĄ Z 	PUNKTEM PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ NR1 W BRZEGU”

1. TEMAT  OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest sporządzenie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania  trzech pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego na pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych w ZSZ NR1 w Brzegu. Pomieszczenia podlegające zmianie sposobu użytkowania zlokalizowane są w budynku Schroniska Młodzieżowego przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na dz. nr 829/5 w poziomie III piętra.

Opracowanie zostało sporządzone jako załącznik do wniosku o zmianę sposobu użytkowania.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora –  Powiatu Brzeskiego,

ul. Robotnicza 20,

49-300 Brzeg,

- wizji lokalnej oraz wykonanej inwentaryzacji pomieszczeń w budynku na dz. nr 829/5              w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23,

- obowiązujących norm i przepisów, w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- innych aktualnych aktów prawnych.

3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STAN OBECNY

Dz. nr  829/5 zlokalizowana jest przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Na działce znajduje się budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Brzegu w którym na III piętrze zlokalizowane jest Schronisko Młodzieżowe. Budynek podlegający opracowaniu założony na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony, o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Pomieszczenia pełniące funkcję Schroniska Młodzieżowego zlokalizowane są w poziomie IIIp. Na potrzeby Schroniska użytkowane są pomieszczenia pomocnicze (pralnia, suszarnia) zlokalizowane na kondygnacji parteru. W Schronisku świadczone są usługi noclegowe.

STAN PROJEKTOWANY

W związku z inwestycją Inwestor planuje w przedmiotowym budynku uruchomić pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych uczniów ZSZ Nr1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18. W wyniku zmiany sposobu użytkowania powstanie jednostka mieszkalna (hotelarska) i punkt przygotowania posiłków. W pracowni hotelarskiej z punktem przygotowania posiłków odbywać się będą zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas o profilu hotelarstwo.

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb pracowni hotelarskiej wiąże się z rozebraniem części ścianki działowej między dwoma pokojami. Prace budowlano – montażowe nie będą miały wpływu na elementy konstrukcyjne budynku.

Instalacje sanitarne na potrzeby nowoprojektowanego punktu przygotowania posiłków zostaną przebudowane stosownie do zmiany lokalizacji dwóch zlewozmywaków. Inwestor planuje dostosowanie instalacji elektrycznej do zmiany lokalizacji dwóch kuchenek elektrycznych                i montażem trzech pochłaniaczy .

W związku ze zmianą sposobu użytkowania Inwestor nie planuje wykonania prac naruszających konstrukcję budynku, wpływających na jego powierzchnię zabudowy oraz kubaturę. Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Budynek Schroniska Młodzieżowego przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   W szczycie budynku zlokalizowana jest winda dla potrzeb  osób niepełnosprawnych, a wejścia do pomieszczeń pracowni nie posiadają progów.

4.  ZGODNIOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODARROWANIA PRZESTRZENNEGO

Działka 829/5 w Brzegu położona jest na terenie elementarnym oznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania miasta Brzeg jako C 2  MN/U/Z (w obszarze wysokiej intensywności), o przeznaczeniu:

- funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem.

Przedmiotowy budynek znajduje się dodatkowo na terenie:

- strefy B ochrony konserwatorskiej,

- w granicy obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych.

Projektowana inwestycja, polegająca na zmianie sposobu użytkowania na pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych uczniów ZSZ Nr1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18, jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeg, co zostało potwierdzone w zaświadczeniu Burmistrza Brzegu z dnia 22.02.2019 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania.

Prace budowlane i montażowe związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby pełnienia nowej funkcji nie powodują zmian w wystroju elewacji – wygląd i stan techniczny po zakończeniu robót nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego, w związku z tym nie jest wymagane uzyskanie opinii Powiatowego Konserwatora ds. Ochrony Zabytków w Brzegu.

5. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

W związku z przekształceniem pomieszczeń na pracownię hotelarską z przygotowalnią posiłków do zajęć dydaktycznych uczniów ZSZ Nr1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18, Inwestor zamierza zrealizować następujące prace:

- rozebranie części ścianki działowej ,

- wykonanie tynków ościeży i gładzi na ścianach i sufitach,

- demontaż i ponowny montaż zlewozmywaków i kuchenek elektrycznych,

- montaż trzech pochłaniaczy,

- przebudowę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu przygotowania posiłków,

- wykonanie robót malarskich,

- ustawienie wyposażenia pomieszczenia jednostki mieszkalnej.

5. DANE LICZBOWE

Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń w części budynku objętej opracowaniem:

STAN OBECY:

III PIĘTRO

| 3.1 | Pokój | 14.55 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Toaleta | 3.78 | m2 |
| 3.3 | Pokój | 14.84 | m2 |
| 3.4 | Toaleta | 3.80 | m2 |
| 3.5 | Jadalnia | 23.11 | m2 |
|  |  | 60.08 | m2 |

STAN PROJEKTOWANY:

III PIĘTRO

| 3.1 | Pokój | 14.55 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Toaleta | 3.78 | m2 |
| 3.3 | Pokój | 14.84 | m2 |
| 3.4 | Toaleta | 3.80 | m2 |
| 5.5 | Przygotowalnia posiłków | 23.11 | m2 |
|  |  | 60.08 | m2 |

- 6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

  Fundamenty (rodzaj materiału, inne dane)

Ławy fundamentowe wykonano jako żelbetowe, monolityczne.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu - nie stwierdzono nadmiernych osiadań ani przemieszczeń fundamentów,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Izolacje pionowe i poziome

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono śladów zawilgocenia ścian piwnic oraz przy gruncie, ani śladów przemarzania,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Konstrukcja nośna

Ściany piwnic wykonano jako betonowe.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono uszkodzeń oraz odchyleń od pionu,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Mury

Ściany wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej z izolacją termiczną ze styropianu.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono uszkodzeń oraz spękań, nie stwierdzono odchyleń od pionu,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Stropy, balkony, podcienia

Stropy wykonano jako prefabrykowane żelbetowe z płyt kanałowych, balkony wykonano w postaci płyt żelbetowych monolitycznych.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – elementy stropowe i płyty balkonowe nie wykazują spękań, zarysowań ani nadmiernych ugięć.

- stan techniczny elementu – dobry,

    Stropy

Stropy międzykondygnacyjne wykonano w postaci płyt kanałowych żelbetowych.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – płyty stropowe nie wykazują spękań, zarysowań ani nadmiernych ugięć.

- stan techniczny elementu – dobry,

    Stropodach

Stropodach wykonano jako wentylowany w postaci płyt kanałowych żelbetowych i płyt korytowych. Ocieplony na wierzchu konstrukcji wełną mineralną twardą.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – płyty dachowe nie wykazują uszkodzeń konstrukcyjnych, spękań, zarysowań ani nadmiernych ugięć.

- stan techniczny elementu – dobry,

     Schody

Klatki schodowe wykonane w postaci żelbetowych biegów i spoczników z wykładziną lastryko, wydzielonych pożarowo od pozostałych części budynku.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono spękań warstw posadzkowych,

- stan techniczny elementu – dobry,

     Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu wykonano w technologii papy termozgrzewalnej.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – pokrycie dachu jest szczelne, brak widocznych śladów przecieków,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Kominy

Kominy wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. W obiekcie występują kominki wentylacyjne dachowe wykonane z blachy stalowej.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono spękań kominów,

- stan techniczny elementu – dobry,

    Rynny

Rynny wykonane z blachy tytan – cynk grubości 0,55 mm.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mechanicznych,

- stan techniczny elementu – dobry,

     Rury spustowe

Rury spustowe wykonano z blachy z blachy tytan – cynk grubości 0,55 mm.

- rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementu – nie stwierdzono skorodowania rur.

- stan techniczny elementu – dobry.

drewniane, stolarka okienna PCV – po wymianie, bez wypaczenia profili okiennych i drzwiowych.

WNIOSKI:

Na podstawie uproszczonych kryteriów oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynków, stan techniczny elementów konstrukcyjnych lokalu zaliczyć należy do dobrego stanu technicznego.

Ogólny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac wymienionych w projekcie związanych ze zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego na pracownię hotelarską z punktem przygotowania posiłków do zajęć dydaktycznych w ZSZ nr 1 w Brzegu, w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu.

8. INSTALACJE

Pomieszczenia pracowni wyposażone są w instalacje:

- wodną – z sieci miejskiej,

- kanalizacyjną – do miejskiej sieci,

- elektryczną – z sieci NN,

- grzewczą – centralnego ogrzewania,

- wentylacyjną – grawitacyjną w pomieszczeniu przygotowania posiłków i nawiewno - wywiewna w toaletach.

Inwestycja nie spowoduje konieczności zwiększenia dostawy mediów.

INSTALACJE SANITARNE

Istniejąca instalacja wodno-kanalizacyjna do zlewozmywaków zostanie przebudowana. Ciepła woda zasilana będzie z istniejącej w budynku instalacji ciepłej wody użytkowej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W lokalu znajduje się elektryczna instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych. W związku ze zmianą usytuowania dwóch kuchenek elektrycznych i montażem trzech pochłaniaczy  instalacje elektryczne zostaną przebudowane.

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

Instalacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach toalet pozostaje bez zmian.

OGRZEWANIE

Lokal wyposażony jest w instalację grzewczą, zasilaną z kotłowni miejskiej.

9. TECHNOLOGIA

W przystosowywanych pomieszczeniach będą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas o profilu hotelarskim Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu przy ul. Słowiańskiej 18.

W punkcie przygotowania posiłków uczniowie uczyć się będą sztuki kulinarnej. Pracownia wyposażona będzie w trzy kuchenki elektryczne, trzy okapy przyścienne węglowe, trzy zlewozmywaki z blatami roboczymi, lodówkę, stół z krzesłami, wózek kelnerski oraz szafki wiszące   i stojące.

Ściany pracowni na styku ścian z kuchenkami, zlewozmywakami, blatami roboczymi wyłożone są płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych. Pozostała część ścian pomalowana będzie farbą emulsyjną zmywalną. Meble i inne wyposażenie pracowni powinny mieć gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię odporną na uszkodzenia mechaniczne                i działanie środków dezynfekcyjnych. Pracownia wyposażona jest trzy kratki wentylacyjne zamontowane w płaszczyźnie trzech ścian.

Pracownia hotelarska – jednostka mieszkalna powstanie na bazie połączenia dwóch pokoi. Wyposażona będzie w szafę na bagaż i ubrania, łóżko szafki nocne, fotel, stolik, sejf, telewizor, czajnik bezprzewodowy, telefon, ławki i krzesła. Łazienka wyposażona będzie w umywalkę, kabinę natryskową kompakt wc, uchwyt na papier toaletowy, lustro, kosz na śmieci oraz suszarkę. Ściany i posadzka łazienki wyłożone są płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona jest w wentylację mechaniczną uruchomianą włącznikiem światła. Łazienka dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest naprzeciw wejścia do pokoju.

Wysokość pomieszczeń – pracownia hotelarska (jednostka mieszkalna) – 2.51÷2.80 m,

– pracownia hotelarska (przygotowanie posiłków) – 2.51÷2.70 m.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA

10.1. Zapotrzebowanie i  jakość wody zapewnia właściciel wodociągu miejskiego. Ilość m3 nie ulega zmianie.

10.2  Odprowadzenie ścieków w ilości dotychczasowej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

10.3 Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy.

10.4  Ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów – typowe dla lokali hotelarskich i gastronomicznych.

10.5 Emisja drgań, promieniowania w szczególności jonizującego oraz akustycznego – nie dotyczy.

10.6  Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie ulega pogorszeniu.

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

  - Zacienienie: projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dopływu światła do budynków usytuowanych na sąsiednich działkach.

  - Ochrona przeciwpożarowa: projektowana inwestycja nie powoduje utrudnienia dostępu w razie pożaru do budynków i obiektów zlokalizowanych na sąsiednich nieruchomościach.

  - Projektowana inwestycja nie oddziałuje na studnie, oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki na gaz zlokalizowane na sąsiednich działkach.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w działce nr 829/5 (Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §13.1, §60).

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budynek podlegający opracowaniu to obiekt  czterokondygnacyjny, o wysokości około 12.5 m (budynek niski)

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III i ZL V

Budynek stanowi dwie  strefy pożarowe wydzielone drzwiami oddzielenia pożarowego. Budynek wyposażony jest po dwa hydranty na każdej kondygnacji.

Pomieszczenia pracowni hotelarskiej z przygotowalnią posiłków wyposażone są w czujniki dymu.

Dojazd straży pożarnej do budynku zapewniony od strony ul. Wyszyńskiego i od strony parkingu wewnętrznego.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pracowni hotelarskiej nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej całego budynku.

- PLAN BIOZ

Z  uwagi na  zakres robót budowlanych realizacja inwestycji nie wymaga sporządzenia planu BIOZ.

UWAGA:

Wszelkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Opracował: 					mgr inż. Bogusław Klichta

## OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na:

„ZMIANIE  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  TRZECH POMIESZCZEŃ SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NA PRACOWNIĘ HOTELARSKĄ Z PUNKTEM PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZSZ NR1 W BRZEGU”

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Bogusław Klichta

Upr. nr 293/85