- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Nazwa Zamówienia

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ II LO W BRZEGU

w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

- 2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem oze – budynek Sali gimnastycznej  II LO w Brzegu przy ul. 1-go Maja 7.

- Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

- izolacja termiczna ścian i ścian fundamentowych, dachów,

- wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych,

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w szatniach, umywalniach, pom. socjalnych,

- magazynach i pom. pompy ciepła ,

- wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych,

- wykonanie opaski okapowej wokół budynku,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- montaż pompy ciepła oraz remont pomieszczenia na pompę ciepła (dodatkowo: montaż

- urządzenia - parownika zewnętrznego na fundamencie z płyty betonowej 140x170x50) ,

- montaż wentylacji mechanicznej w szatni i umywalni

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji odgromowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

- wykonanie „zielonej ściany” na elewacji wschodniej sali gimnastycznej z nasadzeniem

- pnączy.

- remont sanitariatów i łazienek,

- wymiana podłogi sportowej w sali gimnastycznej,

- malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej

- remont posadzek w pozostałych pomieszczeniach,

- naprawa ciągów pieszo-jezdnych.

- 3. Uwagi i informacje dodatkowe

  - Realizacja niniejszego zadania odbywać się będzie na podstawie dokumentacji technicznej pn. "TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ II LO W BRZEGU"w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” autorstwa MP -Projekt , Dąbrówka 13A, 42-110 Popów.

  - Powyższa dokumentacja w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej objęta jest pozwoleniem budowlanym – Decyzja nr 369/18, wydanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego z dnia 18.06.2018 r.

  - Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

  - Załączone przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z SIWZ oraz dokumentacją techniczną.

  - Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i uwzględnił roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy, w tym doszacowanie ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego za wy

  - konanie przedmiotu umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca musi mieć na uwadze to, iż budynek, na terenie którego będzie prowadzona inwestycja, jest obiektem użyteczności publicznej, przez co Wykonawca będzie zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. W związku z powyższym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz dyrektorem szkoły sposób i godziny prowadzenia robót.

  - Zakres robót budowlanych, opisany w punkcie 2., Wykonawca wykona z własnych materiałów. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i ulokowanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Obiekt musi zostać wykonany w zakresie umożliwiającym oddanie go do użytkowania po realizacji zadania.

  - Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, przed podpisaniem protokołu końcowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  - Jeżeli w niniejszej SIWZ, wszelkiej dokumentacji, przedmiarze robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy do Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016);

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 	budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 	dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003,

nr 47, poz. 401)

-  Wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do przedmiotu 	zamówienia aktualnymi na dzień wykonania zamówienia