OGłOSZENIE

Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich , ul. Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg ogłasza przetarg na zadanie: ”Dokończenie montażu elektronicznego systemu zabezpieczeń w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji telewizji  przemysłowej w pomieszczeniach wystawowych parteru oraz 1- szego piętra skrzydła wschodniego i południowego obiektu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

### PARTER

- Wykonanie oprzewodowania w salach (salonik książęcy, sala różowa, kancelaria, sala Ryczyn , sala z makietą)

- Montaż kamer i obiektywów – 6 szt.

- Oprzewodowanie pomiędzy salami wystawowymi a portiernią

### I  PIĘTRO

- Wykonanie oprzewodowania w salach z piecem oraz narożnej.

- Montaż kamer i obiektywów na całym piętrze – 8 szt.

- Oprzewodowanie pomiędzy salami wystawowymi a portiernią

Zakres obejmuje także uruchomienie systemu telewizji przemysłowej parteru oraz 1-szego pietra, poprzez montaż pulpitu sterującego oraz monitora w pomieszczeniu portierni.

Ponadto w zakresie prac uwzględniono wymianę kamer zewnętrznych stałych na kamery obrotowe 2 sztuki noktowizyjne w skrzydle zachodnim oraz w skrzydle wschodnim od strony parku, a zdemontowane kamery należy wykorzystać w sali na parterze (z makietą)

Wspólny słownik zamówienia:

29861400-6

- Ogólny adres internetowy Zamawiającego: powiat.brzeski.opolski.sisco.info

- Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

- Wartość szacunkowa zadania: poniżej 60.000 Euro

- Termin wykonania zamówienia: 20.12.2006

- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzieleni zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie  z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

- zaakceptują projekt umowy .

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informacja na temat wadium

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

- Kryterium oceny ofert:

- cena 100%

- Miejsce i termin składania ofert przetargowych : siedziba zamawiającego tj. Muzeum Piastów Śląskich, ul. Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 077/416 32 57, fax 077/ 416 4210

termin składania ofert przetargowych: 29.11.2006 do godz. 9:00

11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Powiatowy Zakład Obsługi Inwestycji, Joanna Pustelnik

tel. 077/ 416 44 89

fax 077/416 95 04

Brzeg, dn. 21.11.2006r.						Dyrektor

Muzeum Piastów Śląskich

mgr Paweł Kozerski